## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2021-03-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2021-03-25 | 2021-02-25
371271/1 | 1 | 1281 | 1281 | 0 | 0
371271/2 | 2 | 17982 | 16710 | 1272 | 7492.08
371433/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
371472 | 4 | 743 | 741 | 2 | 11.78
371458/1 | 5 | 1410 | 1337 | 73 | 429.97
371458/2 | 6 | 1889 | 1889 | 0 | 0
371729/1 | 7 | 1232 | 1232 | 0 | 0
371448 | 8 | 26752 | 24955 | 1797 | 10584.33
371461/1 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0
371365/1 | 10 | 960 | 960 | 0 | 0
370490/1 | 11 | 653 | 653 | 0 | 0
370490/2 | 12 | 436 | 436 | 0 | 0
370496/1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0
370496/2 | 14 | 809 | 809 | 0 | 0
370439/3 | 15 | 738 | 738 | 0 | 0
370439/2 | 16 | 1414 | 1414 | 0 | 0
370489/1 | 17 | 2803 | 2803 | 0 | 0
370489/2 | 18 | 1883 | 1882 | 1 | 5.89
371380/1 | 19 | 16485 | 15498 | 987 | 5813.43
370489/3 | 20 | 115 | 112 | 3 | 17.67
370439/1 | 21 | 16 | 15 | 1 | 5.89
371738/1 | 22 | 48 | 48 | 0 | 0
370496/3 | 23 | 5277 | 4930 | 347 | 2043.83
371725/1 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0
370490/3 | 26 | 1101 | 1090 | 11 | 64.79
370433/3 | 27 | 434 | 434 | 0 | 0
370596/1 | 28 | 2666 | 2666 | 0 | 0
370503/1 | 29 | 3378 | 3378 | 0 | 0
370503/2 | 30 | 7668 | 7268 | 400 | 2356
370495/1 | 31 | 17447 | 16130 | 1317 | 7757.13
370495/3 | 32 | 82 | 80 | 2 | 11.78
371812/1 | 33 | 164 | 164 | 0 | 0
371812/2 | 34 | 178 | 177 | 1 | 5.89
370618/2 | 35 | 508 | 482 | 26 | 153.14
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 152 | 151 | 1 | 5.89
370618/1 | 38 | 710 | 710 | 0 | 0
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 79 | 79 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 277 | 276 | 1 | 5.89
370837 | 42 | 906 | 904 | 2 | 11.78
370503/3 | 43 | 3950 | 3729 | 221 | 1301.69
370834 | 44 | 17570 | 16404 | 1166 | 6867.74
369691/3 | 45 | 10249 | 9641 | 608 | 3581.12
369691/2 | 46 | 2526 | 2525 | 1 | 5.89
369695/1 | 47 | 3159 | 3159 | 0 | 0
369695/2 | 48 | 2180 | 2179 | 1 | 5.89
369695/3 | 49 | 41 | 41 | 0 | 0
370491/1 | 50 | 1089 | 1089 | 0 | 0
370491/2 | 51 | 34503 | 31644 | 2859 | 16839.51
371159/2 | 52 | 32 | 32 | 0 | 0
371170/1 | 53 | 149 | 149 | 0 | 0
371170/2 | 54 | 152 | 151 | 1 | 5.89
370660/1 | 55 | 30 | 28 | 2 | 11.78
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
370672/1 | 58 | 783 | 783 | 0 | 0
370760/1 | 59 | 14 | 14 | 0 | 0
371474 | 60 | 359 | 359 | 0 | 0
370646/1 | 61 | 97 | 94 | 3 | 17.67
370646/2 | 62 | 909 | 909 | 0 | 0
370646/3 | 63 | 372 | 372 | 0 | 0
371477 | 64 | 9898 | 9411 | 487 | 2868.43
370672/2 | 66 | 308 | 308 | 0 | 0
370672/3 | 67 | 1936 | 1936 | 0 | 0
370660/2 | 68 | 1734 | 1734 | 0 | 0
370660/3 | 69 | 4420 | 4412 | 8 | 47.12
371164/1 | 70 | 179 | 179 | 0 | 0
371164/2 | 71 | 1420 | 1404 | 16 | 94.24
371375/1 | 72 | 1122 | 1122 | 0 | 0
371393/1 | 73 | 3175 | 3114 | 61 | 359.29
371165/1 | 74 | 9221 | 8677 | 544 | 3204.16
371165/2 | 75 | 2416 | 2282 | 134 | 789.26
371734/1 | 76 | 581 | 538 | 43 | 253.27
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 2753 | 2753 | 0 | 0
371157/2 | 79 | 25 | 24 | 1 | 5.89
371160/1 | 80 | 301 | 159 | 142 | 836.38
371160/2 | 81 | 624 | 624 | 0 | 0
371162/1 | 82 | 1121 | 1120 | 1 | 5.89
371162/2 | 83 | 159 | 158 | 1 | 5.89
370767/1 | 84 | 8304 | 7733 | 571 | 3363.19
371728/1 | 85 | 1602 | 1602 | 0 | 0
371431/1 | 86 | 2781 | 2781 | 0 | 0
371530/1 | 87 | 921 | 921 | 0 | 0
371530/2 | 88 | 95 | 95 | 0 | 0
371612/1 | 89 | 864 | 864 | 0 | 0
371612/2 | 90 | 18990 | 17845 | 1145 | 6744.05
371723/1 | 91 | 184 | 171 | 13 | 76.57
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 514 | 514 | 0 | 0
370438/3 | 94 | 390 | 390 | 0 | 0
371718/1 | 95 | 376 | 375 | 1 | 5.89
371718/2 | 96 | 887 | 882 | 5 | 29.45
370492/3 | 97 | 2220 | 2220 | 0 | 0
370492/2 | 98 | 8423 | 7757 | 666 | 3922.74
370500/1 | 99 | 0 | 63 | 1.98 | 11.6622 | замена счетчика
361605/1 | 100 | 164 | 163 | 1 | 5.89
371445 | 102 | 12475 | 11538 | 937 | 5518.93
371735/1 | 103 | 144 | 144 | 0 | 0
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 853 | 824 | 29 | 170.81
370500/2 | 106 | 519 | 22009 | 3008 | 17717.12 | замена счетчика
370500/3 | 107 | 78 | 2123 | 180 | 1060.2 | замена счетчика
370492/1 | 108 | 933 | 930 | 3 | 17.67
371542 | 109 | 6286 | 5876 | 410 | 2414.9
371722/1 | 110 | 243 | 243 | 0 | 0
371722/2 | 111 | 1136 | 1017 | 119 | 700.91
371717/1 | 112 | 846 | 846 | 0 | 0
371721/1 | 113 | 184 | 184 | 0 | 0
371606/2 | 114 | 83 | 83 | 0 | 0
371598/1 | 115 | 421 | 395 | 26 | 153.14
371603/1 | 116 | 319 | 319 | 0 | 0
371603/2 | 117 | 1001 | 1001 | 0 | 0
371602/1 | 118 | 661 | 660 | 1 | 5.89
371602/2 | 119 | 1854 | 1854 | 0 | 0
371620/1 | 120 | 1531 | 1523 | 8 | 47.12
371620/2 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0
371620/3 | 122 | 5285 | 5209 | 76 | 447.64
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 1149 | 1149 | 0 | 0
371600/2 | 125 | 707 | 706 | 1 | 5.89
371604/1 | 126 | 41 | 40 | 1 | 5.89
371604/2 | 127 | 950 | 950 | 0 | 0
371599/1 | 128 | 206 | 206 | 0 | 0
371599/2 | 129 | 5368 | 4241 | 1127 | 6638.03
371606/1 | 130 | 1289 | 1288 | 1 | 5.89
371678 | 131 | 7142 | 6356 | 786 | 4629.54
371721/2 | 132 | 451 | 449 | 2 | 11.78
371721/3 | 133 | 25 | 25 | 0 | 0
371717/2 | 134 | 333 | 332 | 1 | 5.89
371722/3 | 135 | 821 | 821 | 0 | 0
370438/1 | 136 | 578 | 576 | 2 | 11.78
371723/3 | 137 | 521 | 520 | 1 | 5.89
371622/2 | 138 | 828 | 827 | 1 | 5.89
371622/3 | 139 | 1230 | 1229 | 1 | 5.89
371612/3 | 140 | 430 | 429 | 1 | 5.89
371621/1 | 141 | 12493 | 11975 | 518 | 3051.02
371621/2 | 142 | 504 | 503 | 1 | 5.89
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 13685 | 11766 | 1919 | 11302.91
370674/3 | 145 | 2283 | 2282 | 1 | 5.89
370647/3 | 147 | 13268 | 12506 | 762 | 4488.18
370648/1 | 148 | 43 | 41 | 2 | 11.78
371155/1 | 149 | 314 | 314 | 0 | 0
371724/1 | 150 | 308 | 308 | 0 | 0
371740/1 | 151 | 4 | 4 | 0 | 0
370759/1 | 152 | 120 | 120 | 0 | 0
370855 | 153 | 32041 | 29292 | 2749 | 16191.61
371155/2 | 154 | 5602 | 5572 | 30 | 176.7
370648/2 | 155 | 6156 | 6155 | 1 | 5.89
370648/3 | 156 | 2519 | 2519 | 0 | 0
370659/1 | 157 | 27 | 27 | 0 | 0
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 19514 | 18124 | 1390 | 8187.1
370535/1 | 159 | 632 | 632 | 0 | 0
369699/1 | 160 | 592 | 592 | 0 | 0
369699/2 | 161 | 127 | 127 | 0 | 0
370929/1 | 162 | 663 | 662 | 1 | 5.89
370929/2 | 163 | 1933 | 1933 | 0 | 0
369699/3 | 164 | 224 | 224 | 0 | 0
370659/2 | 165 | 29 | 29 | 0 | 0
370659/3 | 166 | 1352 | 1352 | 0 | 0
370651/1 | 167 | 22 | 21 | 1 | 5.89
370507/1 | 168 | 2009 | 1941 | 68 | 400.52
371737/1 | 169 | 2319 | 2112 | 207 | 1219.23
361319/1 | 170 | 1040 | 982 | 58 | 341.62
361319/2 | 171 | 2 | 1 | 1 | 5.89
371479 | 172 | 4497 | 4128 | 369 | 2173.41
370507/2 | 173 | 201 | 201 | 0 | 0
370507/3 | 174 | 1237 | 1180 | 57 | 335.73
370652/1 | 175 | 10052 | 8912 | 1140 | 6714.6
370644/1 | 176 | 2852 | 2851 | 1 | 5.89
370644/2 | 177 | 13653 | 12845 | 808 | 4759.12
370644/3 | 178 | 4333 | 4332 | 1 | 5.89
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 2111 | 2111 | 0 | 0
370876 | 181 | 7475 | 7126 | 349 | 2055.61
371181/1 | 182 | 5352 | 5003 | 349 | 2055.61
371181/2 | 183 | 287 | 287 | 0 | 0
370651/3 | 184 | 4060 | 4060 | 0 | 0
370651/2 | 185 | 860 | 860 | 0 | 0
370721/1 | 186 | 624 | 624 | 0 | 0
371171/1 | 188 | 2104 | 2104 | 0 | 0
371167/1 | 189 | 4247 | 4045 | 202 | 1189.78
371167/2 | 190 | 716 | 694 | 22 | 129.58
370647/1 | 191 | 2385 | 2365 | 20 | 117.8
370647/2 | 192 | 995 | 995 | 0 | 0
370674/1 | 193 | 4100 | 3847 | 253 | 1490.17
370674/2 | 194 | 3140 | 3139 | 1 | 5.89
370671/1 | 195 | 43 | 42 | 1 | 5.89
370671/2 | 196 | 8688 | 8001 | 687 | 4046.43
370671/3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
371461/2 | 198 | 825 | 825 | 0 | 0
370433/2 | 199 | 1600 | 1600 | 0 | 0
370433/1 | 200 | 1333 | 1332 | 1 | 5.89
369691/1 | 201 | 11518 | 10750 | 768 | 4523.52
370967/2 | 202 | 172 | 172 | 0 | 0
370488/1 | 203 | 300 | 300 | 0 | 0
370488/2 | 204 | 270 | 270 | 0 | 0
370437/2 | 205 | 561 | 560 | 1 | 5.89
370437/3 | 206 | 74 | 74 | 0 | 0
370488/3 | 207 | 703 | 703 | 0 | 0
371391/1 | 208 | 62 | 59 | 3 | 17.67
370967/1 | 209 | 884 | 884 | 0 | 0
370529/1 | 210 | 549 | 549 | 0 | 0
371263/1 | 211 | 91 | 91 | 0 | 0
371263/2 | 212 | 1350 | 1349 | 1 | 5.89
370435/3 | 213 | 549 | 548 | 1 | 5.89
370491/3 | 214 | 4432 | 4371 | 61 | 359.29
371270/2 | 216 | 139 | 139 | 0 | 0
371270/1 | 217 | 481 | 481 | 0 | 0
371451 | 218 | 547 | 547 | 0 | 0
370435/2 | 219 | 1315 | 1314 | 1 | 5.89
370540/1 | 220 | 149 | 149 | 0 | 0
371660 | 221 | 2164 | 1856 | 308 | 1814.12
371460/1 | 222 | 438 | 435 | 3 | 17.67
371460/2 | 223 | 13322 | 11942 | 1380 | 8128.2
371730/1 | 224 | 7739 | 6373 | 1366 | 8045.74
371648 | 225 | 4702 | 4139 | 563 | 3316.07
370657/1 | 226 | 309 | 309 | 0 | 0
370657/2 | 227 | 388 | 388 | 0 | 0
371387/1 | 228 | 776 | 776 | 0 | 0
371399/1 | 229 | 493 | 493 | 0 | 0
370657/3 | 230 | 1012 | 1011 | 1 | 5.89
370435/1 | 231 | 882 | 867 | 15 | 88.35
370437/1 | 232 | 25 | 24 | 1 | 5.89
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 1352 | 1352 | 0 | 0
371719/1 | 109а | 543 | 525 | 18 | 106.02
371719/2 | 110а | 65 | 60 | 5 | 29.45
371736/1 | 137а | 309 | 309 | 0 | 0
371622/1 | 138а | 952 | 951 | 1 | 5.89
371423/1 | 141а | 301 | 300 | 1 | 5.89
370652/2 | 181а | 97 | 95 | 2 | 11.78
371159/1 | 215а | 1269 | 1269 | 0 | 0
371727/1 | 215б | 0 | 0 | 0 | 0
371732/1 | 63а | 633 | 633 | 0 | 0
371733/1 | 75а | 97 | 97 | 0 | 0
371743/1 | 89а | 0 | 0 | 0 | 0
371781/1 | Сторожка | 14264 | 12560 | 1704 | 10036.56
|  |  |  | 39843.98 | 234681.0422
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.89
Желтым цветом выделены неисправные счетчики