## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2021-01-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2021-01-25 | 2020-12-25
371271/1 | 1 | 1281 | 1281 | 0 | 0
371271/2 | 2 | 15656 | 14051 | 1605 | 9453.45
371433/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
371472 | 4 | 739 | 737 | 2 | 11.78
371458/1 | 5 | 1320 | 1150 | 170 | 1001.3
371458/2 | 6 | 1889 | 1889 | 0 | 0
371729/1 | 7 | 1232 | 1232 | 0 | 0
371448 | 8 | 22573 | 19598 | 2975 | 17522.75
371461/1 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0
371365/1 | 10 | 960 | 960 | 0 | 0
370490/1 | 11 | 653 | 627 | 26 | 153.14
370490/2 | 12 | 436 | 436 | 0 | 0
370496/1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0
370496/2 | 14 | 809 | 809 | 0 | 0
370439/3 | 15 | 738 | 738 | 0 | 0
370439/2 | 16 | 1413 | 1413 | 0 | 0
370489/1 | 17 | 2690 | 2460 | 230 | 1354.7
370489/2 | 18 | 1882 | 1882 | 0 | 0
371380/1 | 19 | 13883 | 11929 | 1954 | 11509.06
370489/3 | 20 | 109 | 106 | 3 | 17.67
370439/1 | 21 | 14 | 13 | 1 | 5.89
371738/1 | 22 | 48 | 48 | 0 | 0
370496/3 | 23 | 4383 | 3869 | 514 | 3027.46
371725/1 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0
370490/3 | 26 | 1077 | 1055 | 22 | 129.58
370433/3 | 27 | 434 | 433 | 1 | 5.89
370596/1 | 28 | 2666 | 2666 | 0 | 0
370503/1 | 29 | 3378 | 3378 | 0 | 0
370503/2 | 30 | 6800 | 6312 | 488 | 2874.32
370495/1 | 31 | 14047 | 12170 | 1877 | 11055.53
370495/3 | 32 | 79 | 78 | 1 | 5.89
371812/1 | 33 | 164 | 164 | 0 | 0
371812/2 | 34 | 176 | 175 | 1 | 5.89
370618/2 | 35 | 456 | 424 | 32 | 188.48
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 150 | 148 | 2 | 11.78
370618/1 | 38 | 710 | 710 | 0 | 0
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 79 | 79 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 275 | 273 | 2 | 11.78
370837 | 42 | 871 | 868 | 3 | 17.67
370503/3 | 43 | 3729 | 3729 | 0 | 0
370834 | 44 | 14605 | 12822 | 1783 | 10501.87
369691/3 | 45 | 8763 | 7179 | 1584 | 9329.76
369691/2 | 46 | 2523 | 2521 | 2 | 11.78
369695/1 | 47 | 3159 | 3159 | 0 | 0
369695/2 | 48 | 2178 | 2033 | 145 | 854.05
369695/3 | 49 | 41 | 41 | 0 | 0
370491/1 | 50 | 1089 | 1089 | 0 | 0
370491/2 | 51 | 28181 | 24604 | 3577 | 21068.53
371159/2 | 52 | 31 | 31 | 0 | 0
371170/1 | 53 | 149 | 149 | 0 | 0
371170/2 | 54 | 150 | 149 | 1 | 5.89
370660/1 | 55 | 26 | 24 | 2 | 11.78
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
370672/1 | 58 | 783 | 783 | 0 | 0
370760/1 | 59 | 14 | 14 | 0 | 0
371474 | 60 | 359 | 359 | 0 | 0
370646/1 | 61 | 89 | 85 | 4 | 23.56
370646/2 | 62 | 909 | 909 | 0 | 0
370646/3 | 63 | 372 | 372 | 0 | 0
371477 | 64 | 8783 | 8170 | 613 | 3610.57
370672/2 | 66 | 308 | 308 | 0 | 0
370672/3 | 67 | 1936 | 1935 | 1 | 5.89
370660/2 | 68 | 1734 | 1733 | 1 | 5.89
370660/3 | 69 | 4405 | 4396 | 9 | 53.01
371164/1 | 70 | 179 | 179 | 0 | 0
371164/2 | 71 | 1339 | 1269 | 70 | 412.3
371375/1 | 72 | 1122 | 1122 | 0 | 0
371393/1 | 73 | 3050 | 2975 | 75 | 441.75
371165/1 | 74 | 8027 | 7379 | 648 | 3816.72
371165/2 | 75 | 2264 | 2060 | 204 | 1201.56
371734/1 | 76 | 538 | 527 | 11 | 64.79
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 2753 | 2753 | 0 | 0
371157/2 | 79 | 23 | 22 | 1 | 5.89
371160/1 | 80 | 156 | 153 | 3 | 17.67
371160/2 | 81 | 624 | 624 | 0 | 0
371162/1 | 82 | 1119 | 1117 | 2 | 11.78
371162/2 | 83 | 157 | 156 | 1 | 5.89
370767/1 | 84 | 7138 | 6529 | 609 | 3587.01
371728/1 | 85 | 1602 | 1602 | 0 | 0
371431/1 | 86 | 2781 | 2781 | 0 | 0
371530/1 | 87 | 921 | 921 | 0 | 0
371530/2 | 88 | 95 | 95 | 0 | 0
371612/1 | 89 | 863 | 863 | 0 | 0
371612/2 | 90 | 15898 | 13500 | 2398 | 14124.22
371723/1 | 91 | 145 | 102 | 43 | 253.27
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 514 | 514 | 0 | 0
370438/3 | 94 | 390 | 390 | 0 | 0
371718/1 | 95 | 373 | 372 | 1 | 5.89
371718/2 | 96 | 880 | 845 | 35 | 206.15
370492/3 | 97 | 2220 | 2217 | 3 | 17.67
370492/2 | 98 | 6803 | 5897 | 906 | 5336.34
370500/1 | 99 | 62 | 60 | 2 | 11.78
361605/1 | 100 | 163 | 163 | 0 | 0
371445 | 102 | 10192 | 8691 | 1501 | 8840.89
371735/1 | 103 | 144 | 144 | 0 | 0
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 823 | 823 | 0 | 0
370500/2 | 106 | 17564 | 13601 | 3963 | 23342.07
370500/3 | 107 | 1953 | 1769 | 184 | 1083.76
370492/1 | 108 | 927 | 924 | 3 | 17.67
371542 | 109 | 5110 | 4237 | 873 | 5141.97
371722/1 | 110 | 233 | 208 | 25 | 147.25
371722/2 | 111 | 816 | 691 | 125 | 736.25
371717/1 | 112 | 846 | 846 | 0 | 0
371721/1 | 113 | 184 | 184 | 0 | 0
371606/2 | 114 | 83 | 83 | 0 | 0
371598/1 | 115 | 374 | 311 | 63 | 371.07
371603/1 | 116 | 319 | 319 | 0 | 0
371603/2 | 117 | 1001 | 1001 | 0 | 0
371602/1 | 118 | 659 | 657 | 2 | 11.78
371602/2 | 119 | 1853 | 1853 | 0 | 0
371620/1 | 120 | 1523 | 1523 | 0 | 0
371620/2 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0
371620/3 | 122 | 5173 | 4972 | 201 | 1183.89
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 1149 | 1149 | 0 | 0
371600/2 | 125 | 706 | 706 | 0 | 0
371604/1 | 126 | 39 | 38 | 1 | 5.89
371604/2 | 127 | 950 | 950 | 0 | 0
371599/1 | 128 | 206 | 206 | 0 | 0
371599/2 | 129 | 3682 | 3210 | 472 | 2780.08
371606/1 | 130 | 1288 | 1288 | 0 | 0
371678 | 131 | 4955 | 3616 | 1339 | 7886.71
371721/2 | 132 | 448 | 448 | 0 | 0
371721/3 | 133 | 25 | 25 | 0 | 0
371717/2 | 134 | 331 | 330 | 1 | 5.89
371722/3 | 135 | 821 | 821 | 0 | 0
370438/1 | 136 | 574 | 572 | 2 | 11.78
371723/3 | 137 | 519 | 518 | 1 | 5.89
371622/2 | 138 | 825 | 824 | 1 | 5.89
371622/3 | 139 | 1228 | 1227 | 1 | 5.89
371612/3 | 140 | 428 | 427 | 1 | 5.89
371621/1 | 141 | 11206 | 9601 | 1605 | 9453.45
371621/2 | 142 | 502 | 501 | 1 | 5.89
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 8830 | 5788 | 3042 | 17917.38
370674/3 | 145 | 2282 | 2269 | 13 | 76.57
370647/3 | 147 | 11303 | 10374 | 929 | 5471.81
370648/1 | 148 | 38 | 35 | 3 | 17.67
371155/1 | 149 | 314 | 314 | 0 | 0
371724/1 | 150 | 308 | 308 | 0 | 0
371740/1 | 151 | 4 | 4 | 0 | 0
370759/1 | 152 | 120 | 120 | 0 | 0
370855 | 153 | 25692 | 22116 | 3576 | 21062.64
371155/2 | 154 | 5539 | 5504 | 35 | 206.15
370648/2 | 155 | 5979 | 5558 | 421 | 2479.69
370648/3 | 156 | 2519 | 2502 | 17 | 100.13
370659/1 | 157 | 26 | 26 | 0 | 0
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 15917 | 12970 | 2947 | 17357.83
370535/1 | 159 | 630 | 630 | 0 | 0
369699/1 | 160 | 592 | 592 | 0 | 0
369699/2 | 161 | 127 | 126 | 1 | 5.89
370929/1 | 162 | 655 | 654 | 1 | 5.89
370929/2 | 163 | 1933 | 1933 | 0 | 0
369699/3 | 164 | 224 | 224 | 0 | 0
370659/2 | 165 | 29 | 29 | 0 | 0
370659/3 | 166 | 1352 | 1352 | 0 | 0
370651/1 | 167 | 20 | 18 | 2 | 11.78
370507/1 | 168 | 1940 | 1845 | 95 | 559.55
371737/1 | 169 | 1716 | 1150 | 566 | 3333.74
361319/1 | 170 | 880 | 0 | 880 | 5183.2
361319/2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 5.89
371479 | 172 | 3574 | 3066 | 508 | 2992.12
370507/2 | 173 | 201 | 201 | 0 | 0
370507/3 | 174 | 1167 | 1149 | 18 | 106.02
370652/1 | 175 | 6746 | 4688 | 2058 | 12121.62
370644/1 | 176 | 2828 | 2811 | 17 | 100.13
370644/2 | 177 | 11717 | 10951 | 766 | 4511.74
370644/3 | 178 | 4332 | 4331 | 1 | 5.89
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 2101 | 2092 | 9 | 53.01
370876 | 181 | 6584 | 6008 | 576 | 3392.64
371181/1 | 182 | 4479 | 4029 | 450 | 2650.5
371181/2 | 183 | 287 | 287 | 0 | 0
370651/3 | 184 | 4060 | 4059 | 1 | 5.89
370651/2 | 185 | 860 | 860 | 0 | 0
370721/1 | 186 | 624 | 624 | 0 | 0
371171/1 | 188 | 2103 | 2102 | 1 | 5.89
371167/1 | 189 | 3897 | 3790 | 107 | 630.23
371167/2 | 190 | 682 | 666 | 16 | 94.24
370647/1 | 191 | 2349 | 2333 | 16 | 94.24
370647/2 | 192 | 995 | 995 | 0 | 0
370674/1 | 193 | 3511 | 3138 | 373 | 2196.97
370674/2 | 194 | 3138 | 3137 | 1 | 5.89
370671/1 | 195 | 41 | 40 | 1 | 5.89
370671/2 | 196 | 7231 | 6366 | 865 | 5094.85
370671/3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
371461/2 | 198 | 825 | 825 | 0 | 0
370433/2 | 199 | 1600 | 1599 | 1 | 5.89
370433/1 | 200 | 1331 | 1329 | 2 | 11.78
369691/1 | 201 | 9833 | 9069 | 764 | 4499.96
370967/2 | 202 | 172 | 172 | 0 | 0
370488/1 | 203 | 300 | 300 | 0 | 0
370488/2 | 204 | 270 | 270 | 0 | 0
370437/2 | 205 | 559 | 557 | 2 | 11.78
370437/3 | 206 | 73 | 73 | 0 | 0
370488/3 | 207 | 703 | 702 | 1 | 5.89
371391/1 | 208 | 59 | 59 | 0 | 0
370967/1 | 209 | 884 | 884 | 0 | 0
370529/1 | 210 | 549 | 549 | 0 | 0
371263/1 | 211 | 91 | 91 | 0 | 0
371263/2 | 212 | 1347 | 1346 | 1 | 5.89
370435/3 | 213 | 547 | 544 | 3 | 17.67
370491/3 | 214 | 4234 | 4121 | 113 | 665.57
371270/2 | 216 | 139 | 139 | 0 | 0
371270/1 | 217 | 481 | 481 | 0 | 0
371451 | 218 | 547 | 547 | 0 | 0
370435/2 | 219 | 1313 | 1180 | 133 | 783.37
370540/1 | 220 | 149 | 147 | 2 | 11.78
371660 | 221 | 1443 | 998 | 445 | 2621.05
371460/1 | 222 | 435 | 362 | 73 | 429.97
371460/2 | 223 | 10073 | 7875 | 2198 | 12946.22
371730/1 | 224 | 4766 | 2911 | 1855 | 10925.95
371648 | 225 | 3428 | 2518 | 910 | 5359.9
370657/1 | 226 | 309 | 309 | 0 | 0
370657/2 | 227 | 388 | 388 | 0 | 0
371387/1 | 228 | 775 | 775 | 0 | 0
371399/1 | 229 | 493 | 493 | 0 | 0
370657/3 | 230 | 964 | 909 | 55 | 323.95
370435/1 | 231 | 847 | 825 | 22 | 129.58
370437/1 | 232 | 22 | 20 | 2 | 11.78
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 1352 | 1352 | 0 | 0
371719/1 | 109а | 502 | 481 | 21 | 123.69
371719/2 | 110а | 53 | 47 | 6 | 35.34
371736/1 | 137а | 309 | 309 | 0 | 0
371622/1 | 138а | 950 | 824 | 126 | 742.14
371423/1 | 141а | 298 | 294 | 4 | 23.56
370652/2 | 181а | 94 | 92 | 2 | 11.78
371159/1 | 215а | 1263 | 1262 | 1 | 5.89
371727/1 | 215б | 0 | 0 | 0 | 0
371732/1 | 63а | 573 | 384 | 189 | 1113.21
371733/1 | 75а | 97 | 97 | 0 | 0
371743/1 | 89а | 0 | 0 | 0 | 0
371781/1 | Сторожка | 10827 | 9152 | 1675 | 9865.75
|  |  |  | 59927 | 352970.03
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.89
Желтым цветом выделены неисправные счетчики