## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2022-02-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2022-02-25 | 2022-01-25
371271/1 | 1 | 2652 | 2638 | 14 | 83.02
371271/2 | 2 | 27752 | 26589 | 1163 | 6896.59
371433/1 | 3 | 336 | 336 | 0 | 0
371472 | 4 | 1348 | 1346 | 2 | 11.86
371458/1 | 5 | 2203 | 2201 | 2 | 11.86
371458/2 | 6 | 2709 | 2709 | 0 | 0
371729/1 | 7 | 2230 | 2230 | 0 | 0
371448 | 8 | 42093 | 40035 | 2058 | 12203.94
371461/1 | 9 | 280 | 280 | 0 | 0
371365/1 | 10 | 1536 | 1536 | 0 | 0
370490/1 | 11 | 1279 | 1279 | 0 | 0
370490/2 | 12 | 1692 | 1692 | 0 | 0
370496/1 | 13 | 776 | 776 | 0 | 0
370496/2 | 14 | 1288 | 1288 | 0 | 0
370439/3 | 15 | 1726 | 1726 | 0 | 0
370439/2 | 16 | 3090 | 3089 | 1 | 5.93
370489/1 | 17 | 4143 | 4143 | 0 | 0
370489/2 | 18 | 3489 | 3489 | 0 | 0
371380/1 | 19 | 22873 | 22045 | 828 | 4910.04
370489/3 | 20 | 270 | 267 | 3 | 17.79
370439/1 | 21 | 28 | 26 | 2 | 11.86
371738/1 | 22 | 137 | 137 | 0 | 0
370496/3 | 23 | 6707 | 6429 | 278 | 1648.54
370529/1 | 24 | 582 | 582 | 0 | 0
371725/1 | 25 | 41 | 41 | 0 | 0
370490/3 | 26 | 2234 | 2221 | 13 | 77.09
370433/3 | 27 | 901 | 900 | 1 | 5.93
370596/1 | 28 | 4802 | 4802 | 0 | 0
370503/1 | 29 | 5546 | 5546 | 0 | 0
370503/2 | 30 | 12892 | 12330 | 562 | 3332.66
370495/1 | 31 | 25018 | 24187 | 831 | 4927.83
370495/3 | 32 | 146 | 145 | 1 | 5.93
371812/1 | 33 | 679 | 679 | 0 | 0
371812/2 | 34 | 829 | 828 | 1 | 5.93
370618/2 | 35 | 789 | 789 | 0 | 0
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 763 | 761 | 2 | 11.86
370618/1 | 38 | 1061 | 1061 | 0 | 0
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 521 | 521 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 651 | 650 | 1 | 5.93
370837 | 42 | 1077 | 1076 | 1 | 5.93
370503/3 | 43 | 6495 | 6389 | 106 | 628.58
370834 | 44 | 24420 | 23315 | 1105 | 6552.65
369691/3 | 45 | 14500 | 13534 | 966 | 5728.38
369691/2 | 46 | 3766 | 3765 | 1 | 5.93
369695/1 | 47 | 4426 | 4426 | 0 | 0
369695/2 | 48 | 3039 | 3037 | 2 | 11.86
369695/3 | 49 | 89 | 89 | 0 | 0
370491/1 | 50 | 1846 | 1846 | 0 | 0
372624 | 51 | 16302 | 13798 | 2504 | 14848.72
371159/2 | 52 | 39 | 39 | 0 | 0
371170/1 | 53 | 149 | 149 | 0 | 0
371170/2 | 54 | 207 | 205 | 2 | 11.86
370660/1 | 55 | 48 | 47 | 1 | 5.93
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 14 | 14 | 0 | 0
370672/1 | 58 | 1085 | 1085 | 0 | 0
370760/1 | 59 | 25 | 25 | 0 | 0
371474 | 60 | 697 | 697 | 0 | 0
370646/1 | 61 | 140 | 136 | 4 | 23.72
370646/2 | 62 | 1001 | 988 | 13 | 77.09
370646/3 | 63 | 656 | 656 | 0 | 0
371477 | 64 | 17328 | 16407 | 921 | 5461.53
370672/2 | 66 | 605 | 605 | 0 | 0
370672/3 | 67 | 3847 | 3847 | 0 | 0
370660/2 | 68 | 2875 | 2874 | 1 | 5.93
370660/3 | 69 | 7011 | 7000 | 11 | 65.23
371164/1 | 70 | 210 | 210 | 0 | 0
371164/2 | 71 | 2036 | 2036 | 0 | 0
371375/1 | 72 | 1898 | 1898 | 0 | 0
371393/1 | 73 | 5031 | 5017 | 14 | 83.02
371165/1 | 74 | 14913 | 14305 | 608 | 3605.44
371165/2 | 75 | 4834 | 4792 | 42 | 249.06
371734/1 | 76 | 1287 | 1286 | 1 | 5.93
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 6156 | 6156 | 0 | 0
371157/2 | 79 | 43 | 41 | 2 | 11.86
371160/1 | 80 | 2063 | 2061 | 2 | 11.86
371160/2 | 81 | 968 | 968 | 0 | 0
371162/1 | 82 | 1822 | 1804 | 18 | 106.74
371162/2 | 83 | 211 | 210 | 1 | 5.93
370767/1 | 84 | 15692 | 14663 | 1029 | 6101.97
371728/1 | 85 | 2905 | 2905 | 0 | 0
371431/1 | 86 | 6290 | 6290 | 0 | 0
371530/1 | 87 | 1816 | 1816 | 0 | 0
371530/2 | 88 | 6094 | 5101 | 993 | 5888.49
371612/1 | 89 | 1481 | 1481 | 0 | 0
371612/2 | 90 | 34965 | 33484 | 1481 | 8782.33
371723/1 | 91 | 484 | 455 | 29 | 171.97
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 866 | 866 | 0 | 0
370438/3 | 94 | 417 | 417 | 0 | 0
371718/1 | 95 | 777 | 775 | 2 | 11.86
371718/2 | 96 | 2088 | 2086 | 2 | 11.86
370492/3 | 97 | 3963 | 3963 | 0 | 0
370492/2 | 98 | 11320 | 10991 | 329 | 1950.97
372578/1 | 99 | 10 | 9 | 1 | 5.93
361605/1 | 100 | 413 | 413 | 0 | 0
371445 | 102 | 19226 | 18096 | 1130 | 6700.9
371735/1 | 103 | 218 | 218 | 0 | 0
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 1435 | 1354 | 81 | 480.33
372578/2 | 106 | 11498 | 9257 | 2241 | 13289.13
372578/3 | 107 | 628 | 607 | 21 | 124.53
370492/1 | 108 | 1435 | 1433 | 2 | 11.86
371542 | 109 | 11706 | 11051 | 655 | 3884.15
371722/1 | 110 | 2573 | 2028 | 545 | 3231.85
371722/2 | 111 | 1567 | 1567 | 0 | 0
371717/1 | 112 | 2425 | 2425 | 0 | 0
371721/1 | 113 | 400 | 400 | 0 | 0
371606/2 | 114 | 126 | 126 | 0 | 0
371598/1 | 115 | 797 | 782 | 15 | 88.95
371603/1 | 116 | 462 | 449 | 13 | 77.09
371603/2 | 117 | 2418 | 2418 | 0 | 0
371602/1 | 118 | 1714 | 1714 | 0 | 0
371602/2 | 119 | 3807 | 3806 | 1 | 5.93
371620/1 | 120 | 2925 | 2925 | 0 | 0
371620/2 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0
371620/3 | 122 | 8245 | 8178 | 67 | 397.31
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 2801 | 2801 | 0 | 0
371600/2 | 125 | 1245 | 1245 | 0 | 0
371604/1 | 126 | 53 | 52 | 1 | 5.93
371604/2 | 127 | 1867 | 1867 | 0 | 0
371599/1 | 128 | 274 | 274 | 0 | 0
371599/2 | 129 | 10590 | 9895 | 695 | 4121.35
371606/1 | 130 | 2216 | 2215 | 1 | 5.93
371678 | 131 | 13766 | 12805 | 961 | 5698.73
371721/2 | 132 | 1131 | 1119 | 12 | 71.16
371721/3 | 133 | 185 | 184 | 1 | 5.93
371717/2 | 134 | 885 | 885 | 0 | 0
371722/3 | 135 | 1742 | 1742 | 0 | 0
370438/1 | 136 | 967 | 964 | 3 | 17.79
371723/3 | 137 | 1478 | 1467 | 11 | 65.23
371622/2 | 138 | 1628 | 1626 | 2 | 11.86
371622/3 | 139 | 1277 | 1275 | 2 | 11.86
371612/3 | 140 | 722 | 709 | 13 | 77.09
371621/1 | 141 | 18518 | 17891 | 627 | 3718.11
371621/2 | 142 | 791 | 790 | 1 | 5.93
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 22693 | 20990 | 1703 | 10098.79
370674/3 | 145 | 2378 | 2375 | 3 | 17.79
372701/1 | 146 | 27 | 27 | 0 | 0
370647/3 | 147 | 18728 | 18141 | 587 | 3480.91
370648/1 | 148 | 719 | 629 | 90 | 533.7
371155/1 | 149 | 734 | 734 | 0 | 0
371724/1 | 150 | 458 | 458 | 0 | 0
371740/1 | 151 | 33 | 33 | 0 | 0
370759/1 | 152 | 221 | 221 | 0 | 0
370855 | 153 | 50337 | 47384 | 2953 | 17511.29
371155/2 | 154 | 10500 | 10432 | 68 | 403.24
370648/2 | 155 | 10570 | 10313 | 257 | 1524.01
370648/3 | 156 | 4474 | 4473 | 1 | 5.93
370659/1 | 157 | 43 | 42 | 1 | 5.93
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 28094 | 26893 | 1201 | 7121.93
370535/1 | 159 | 1430 | 1430 | 0 | 0
369699/1 | 160 | 1214 | 1214 | 0 | 0
369699/2 | 161 | 633 | 633 | 0 | 0
370929/1 | 162 | 871 | 870 | 1 | 5.93
370929/2 | 163 | 2934 | 2934 | 0 | 0
369699/3 | 164 | 510 | 510 | 0 | 0
370659/2 | 165 | 952 | 951 | 1 | 5.93
370659/3 | 166 | 2632 | 2632 | 0 | 0
370651/1 | 167 | 42 | 41 | 1 | 5.93
370507/1 | 168 | 3376 | 3346 | 30 | 177.9
371737/1 | 169 | 3176 | 3174 | 2 | 11.86
361319/1 | 170 | 3845 | 3783 | 62 | 367.66
361319/2 | 171 | 13 | 12 | 1 | 5.93
371479 | 172 | 7121 | 6731 | 390 | 2312.7
370507/2 | 173 | 517 | 517 | 0 | 0
370507/3 | 174 | 2103 | 2085 | 18 | 106.74
370652/1 | 175 | 19783 | 18096 | 1687 | 10003.91
370644/1 | 176 | 3444 | 3442 | 2 | 11.86
370644/2 | 177 | 21796 | 20958 | 838 | 4969.34
370644/3 | 178 | 7249 | 7242 | 7 | 41.51
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 3899 | 3899 | 0 | 0
370876 | 181 | 12314 | 11573 | 741 | 4394.13
371181/1 | 182 | 8055 | 7735 | 320 | 1897.6
371181/2 | 183 | 370 | 370 | 0 | 0
370651/3 | 184 | 5934 | 5934 | 0 | 0
370651/2 | 185 | 1417 | 1417 | 0 | 0
370721/1 | 186 | 1082 | 1082 | 0 | 0
371171/1 | 188 | 3227 | 3226 | 1 | 5.93
371167/1 | 189 | 7358 | 7231 | 127 | 753.11
371167/2 | 190 | 1300 | 1275 | 25 | 148.25
370647/1 | 191 | 4314 | 4296 | 18 | 106.74
370647/2 | 192 | 1160 | 1159 | 1 | 5.93
370674/1 | 193 | 6235 | 5888 | 347 | 2057.71
370674/2 | 194 | 3920 | 3919 | 1 | 5.93
370671/1 | 195 | 180 | 179 | 1 | 5.93
370671/2 | 196 | 12966 | 12321 | 645 | 3824.85
370671/3 | 197 | 41 | 41 | 0 | 0
371461/2 | 198 | 1828 | 1828 | 0 | 0
370433/2 | 199 | 4546 | 4533 | 13 | 77.09
370433/1 | 200 | 2625 | 2623 | 2 | 11.86
369691/1 | 201 | 18179 | 17438 | 741 | 4394.13
370967/2 | 202 | 221 | 221 | 0 | 0
370488/1 | 203 | 625 | 625 | 0 | 0
370488/2 | 204 | 453 | 453 | 0 | 0
370437/2 | 205 | 886 | 884 | 2 | 11.86
370437/3 | 206 | 673 | 670 | 3 | 17.79
370488/3 | 207 | 1486 | 1486 | 0 | 0
371391/1 | 208 | 324 | 324 | 0 | 0
370967/1 | 209 | 1409 | 1409 | 0 | 0
370491/2 | 210 | 38001 | 38001 | 0 | 0
371263/1 | 211 | 126 | 126 | 0 | 0
371263/2 | 212 | 1742 | 1741 | 1 | 5.93
370435/3 | 213 | 890 | 888 | 2 | 11.86
370491/3 | 214 | 8114 | 7710 | 404 | 2395.72
371270/2 | 216 | 264 | 264 | 0 | 0
371270/1 | 217 | 1087 | 1087 | 0 | 0
371451 | 218 | 1112 | 1112 | 0 | 0
370435/2 | 219 | 2402 | 2401 | 1 | 5.93
370540/1 | 220 | 188 | 188 | 0 | 0
371660 | 221 | 4460 | 4201 | 259 | 1535.87
371460/1 | 222 | 1269 | 1269 | 0 | 0
371460/2 | 223 | 20303 | 19146 | 1157 | 6861.01
371730/1 | 224 | 15730 | 13807 | 1923 | 11403.39
371648 | 225 | 7837 | 7333 | 504 | 2988.72
370657/1 | 226 | 609 | 609 | 0 | 0
370657/2 | 227 | 931 | 931 | 0 | 0
371387/1 | 228 | 1421 | 1419 | 2 | 11.86
371399/1 | 229 | 762 | 762 | 0 | 0
370657/3 | 230 | 1880 | 1879 | 1 | 5.93
370435/1 | 231 | 1588 | 1572 | 16 | 94.88
370437/1 | 232 | 686 | 684 | 2 | 11.86
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 2867 | 2867 | 0 | 0
371719/1 | 109а | 1258 | 1257 | 1 | 5.93
371719/2 | 110а | 262 | 243 | 19 | 112.67
371736/1 | 137а | 2239 | 1886 | 353 | 2093.29
371622/1 | 138а | 1550 | 1549 | 1 | 5.93
371423/1 | 141а | 389 | 384 | 5 | 29.65
370652/2 | 181а | 109 | 109 | 0 | 0
371159/1 | 215а | 1876 | 1876 | 0 | 0
371727/1 | 215б | 56 | 30 | 26 | 154.18
371732/1 | 63а | 1116 | 1064 | 52 | 308.36
371733/1 | 75а | 209 | 209 | 0 | 0
371743/1 | 89а | 167 | 167 | 0 | 0
371781/1 | Сторожка | 30337 | 28796 | 1541 | 9138.13
|  |  |  | 42218 | 250352.74
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.93
Желтым цветом выделены неисправные счетчики