## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2022-04-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2022-04-25 | 2022-03-25
371271/1 | 1 | 2674 | 2663 | 11 | 65.23
371271/2 | 2 | 30236 | 29168 | 1068 | 6333.24
371433/1 | 3 | 336 | 336 | 0 | 0
371472 | 4 | 1358 | 1351 | 7 | 41.51
371458/1 | 5 | 2208 | 2204 | 4 | 23.72
371458/2 | 6 | 2709 | 2709 | 0 | 0
371729/1 | 7 | 2230 | 2230 | 0 | 0
371448 | 8 | 44904 | 43638 | 1266 | 7507.38
371461/1 | 9 | 281 | 280 | 1 | 5.93
371365/1 | 10 | 1623 | 1536 | 87 | 515.91
370490/1 | 11 | 1279 | 1279 | 0 | 0
370490/2 | 12 | 1692 | 1692 | 0 | 0
370496/1 | 13 | 776 | 776 | 0 | 0
370496/2 | 14 | 1288 | 1288 | 0 | 0
370439/3 | 15 | 1726 | 1726 | 0 | 0
370439/2 | 16 | 3095 | 3091 | 4 | 23.72
370489/1 | 17 | 4151 | 4143 | 8 | 47.44
370489/2 | 18 | 3490 | 3490 | 0 | 0
371380/1 | 19 | 23907 | 23540 | 367 | 2176.31
370489/3 | 20 | 275 | 272 | 3 | 17.79
370439/1 | 21 | 31 | 29 | 2 | 11.86
371738/1 | 22 | 137 | 137 | 0 | 0
370496/3 | 23 | 7036 | 6932 | 104 | 616.72
370529/1 | 24 | 582 | 582 | 0 | 0
371725/1 | 25 | 41 | 41 | 0 | 0
370490/3 | 26 | 2256 | 2245 | 11 | 65.23
370433/3 | 27 | 902 | 901 | 1 | 5.93
370596/1 | 28 | 4880 | 4802 | 78 | 462.54
370503/1 | 29 | 5546 | 5546 | 0 | 0
370503/2 | 30 | 13576 | 13226 | 350 | 2075.5
370495/1 | 31 | 26261 | 25784 | 477 | 2828.61
370495/3 | 32 | 149 | 147 | 2 | 11.86
371812/1 | 33 | 683 | 679 | 4 | 23.72
371812/2 | 34 | 849 | 830 | 19 | 112.67
370618/2 | 35 | 799 | 796 | 3 | 17.79
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 766 | 764 | 2 | 11.86
370618/1 | 38 | 1061 | 1061 | 0 | 0
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 521 | 521 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 654 | 653 | 1 | 5.93
370837 | 42 | 1079 | 1078 | 1 | 5.93
370503/3 | 43 | 6633 | 6545 | 88 | 521.84
370834 | 44 | 26327 | 25313 | 1014 | 6013.02
369691/3 | 45 | 15609 | 15042 | 567 | 3362.31
369691/2 | 46 | 3801 | 3768 | 33 | 195.69
369695/1 | 47 | 4603 | 4426 | 177 | 1049.61
369695/2 | 48 | 3090 | 3066 | 24 | 142.32
369695/3 | 49 | 89 | 89 | 0 | 0
370491/1 | 50 | 1846 | 1846 | 0 | 0
372624 | 51 | 21524 | 18948 | 2576 | 15275.68
371159/2 | 52 | 40 | 40 | 0 | 0
371170/1 | 53 | 149 | 149 | 0 | 0
371170/2 | 54 | 209 | 208 | 1 | 5.93
370660/1 | 55 | 52 | 50 | 2 | 11.86
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 14 | 14 | 0 | 0
370672/1 | 58 | 1085 | 1085 | 0 | 0
370760/1 | 59 | 25 | 25 | 0 | 0
371474 | 60 | 697 | 697 | 0 | 0
370646/1 | 61 | 148 | 144 | 4 | 23.72
370646/2 | 62 | 1023 | 1012 | 11 | 65.23
370646/3 | 63 | 679 | 656 | 23 | 136.39
371477 | 64 | 18172 | 17807 | 365 | 2164.45
370672/2 | 66 | 606 | 606 | 0 | 0
370672/3 | 67 | 3856 | 3847 | 9 | 53.37
370660/2 | 68 | 3055 | 2875 | 180 | 1067.4
370660/3 | 69 | 7267 | 7020 | 247 | 1464.71
371164/1 | 70 | 211 | 210 | 1 | 5.93
371164/2 | 71 | 2041 | 2036 | 5 | 29.65
371375/1 | 72 | 1898 | 1898 | 0 | 0
371393/1 | 73 | 5069 | 5046 | 23 | 136.39
371165/1 | 74 | 16062 | 15428 | 634 | 3759.62
371165/2 | 75 | 5014 | 4888 | 126 | 747.18
371734/1 | 76 | 1410 | 1288 | 122 | 723.46
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 6197 | 6156 | 41 | 243.13
371157/2 | 79 | 45 | 44 | 1 | 5.93
371160/1 | 80 | 3377 | 2474 | 903 | 5354.79
371160/2 | 81 | 968 | 968 | 0 | 0
371162/1 | 82 | 1872 | 1824 | 48 | 284.64
371162/2 | 83 | 214 | 212 | 2 | 11.86
370767/1 | 84 | 17351 | 16557 | 794 | 4708.42
371728/1 | 85 | 3540 | 2938 | 602 | 3569.86
371431/1 | 86 | 7262 | 6290 | 972 | 5763.96
371530/1 | 87 | 1860 | 1819 | 41 | 243.13
371530/2 | 88 | 8943 | 8249 | 694 | 4115.42
371612/1 | 89 | 1482 | 1481 | 1 | 5.93
371612/2 | 90 | 37623 | 36666 | 957 | 5675.01
371723/1 | 91 | 505 | 491 | 14 | 83.02
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 866 | 866 | 0 | 0
370438/3 | 94 | 417 | 417 | 0 | 0
371718/1 | 95 | 884 | 778 | 106 | 628.58
371718/2 | 96 | 2093 | 2090 | 3 | 17.79
370492/3 | 97 | 3973 | 3972 | 1 | 5.93
370492/2 | 98 | 11658 | 11550 | 108 | 640.44
372578/1 | 99 | 12 | 11 | 1 | 5.93
361605/1 | 100 | 417 | 413 | 4 | 23.72
371445 | 102 | 20626 | 19958 | 668 | 3961.24
371735/1 | 103 | 218 | 218 | 0 | 0
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 1674 | 1544 | 130 | 770.9
372578/2 | 106 | 15081 | 13523 | 1558 | 9238.94
372578/3 | 107 | 678 | 645 | 33 | 195.69
370492/1 | 108 | 1438 | 1436 | 2 | 11.86
371542 | 109 | 12599 | 12139 | 460 | 2727.8
371722/1 | 110 | 3205 | 2951 | 254 | 1506.22
371722/2 | 111 | 1568 | 1568 | 0 | 0
371717/1 | 112 | 2425 | 2425 | 0 | 0
371721/1 | 113 | 400 | 400 | 0 | 0
371606/2 | 114 | 126 | 126 | 0 | 0
371598/1 | 115 | 824 | 811 | 13 | 77.09
371603/1 | 116 | 464 | 462 | 2 | 11.86
371603/2 | 117 | 2418 | 2418 | 0 | 0
371602/1 | 118 | 1716 | 1714 | 2 | 11.86
371602/2 | 119 | 3838 | 3807 | 31 | 183.83
371620/1 | 120 | 2935 | 2933 | 2 | 11.86
371620/2 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0
371620/3 | 122 | 8426 | 8319 | 107 | 634.51
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 2801 | 2801 | 0 | 0
371600/2 | 125 | 1257 | 1247 | 10 | 59.3
371604/1 | 126 | 55 | 54 | 1 | 5.93
371604/2 | 127 | 1939 | 1867 | 72 | 426.96
371599/1 | 128 | 274 | 274 | 0 | 0
371599/2 | 129 | 11007 | 10841 | 166 | 984.38
371606/1 | 130 | 2219 | 2216 | 3 | 17.79
371678 | 131 | 14721 | 14413 | 308 | 1826.44
371721/2 | 132 | 1131 | 1131 | 0 | 0
371721/3 | 133 | 185 | 185 | 0 | 0
371717/2 | 134 | 886 | 885 | 1 | 5.93
371722/3 | 135 | 1743 | 1742 | 1 | 5.93
370438/1 | 136 | 972 | 969 | 3 | 17.79
371723/3 | 137 | 1498 | 1487 | 11 | 65.23
371622/2 | 138 | 1631 | 1629 | 2 | 11.86
371622/3 | 139 | 1279 | 1278 | 1 | 5.93
371612/3 | 140 | 762 | 740 | 22 | 130.46
371621/1 | 141 | 20174 | 19366 | 808 | 4791.44
371621/2 | 142 | 794 | 792 | 2 | 11.86
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 24848 | 23977 | 871 | 5165.03
370674/3 | 145 | 2382 | 2379 | 3 | 17.79
372701/1 | 146 | 27 | 27 | 0 | 0
370647/3 | 147 | 19731 | 19277 | 454 | 2692.22
370648/1 | 148 | 812 | 776 | 36 | 213.48
371155/1 | 149 | 734 | 734 | 0 | 0
371724/1 | 150 | 458 | 458 | 0 | 0
371740/1 | 151 | 33 | 33 | 0 | 0
370759/1 | 152 | 221 | 221 | 0 | 0
370855 | 153 | 54923 | 52933 | 1990 | 11800.7
371155/2 | 154 | 10802 | 10561 | 241 | 1429.13
370648/2 | 155 | 11190 | 10914 | 276 | 1636.68
370648/3 | 156 | 4555 | 4474 | 81 | 480.33
370659/1 | 157 | 46 | 43 | 3 | 17.79
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 30037 | 29279 | 758 | 4494.94
370535/1 | 159 | 1433 | 1430 | 3 | 17.79
369699/1 | 160 | 1214 | 1214 | 0 | 0
369699/2 | 161 | 636 | 633 | 3 | 17.79
370929/1 | 162 | 881 | 872 | 9 | 53.37
370929/2 | 163 | 2939 | 2934 | 5 | 29.65
369699/3 | 164 | 514 | 510 | 4 | 23.72
370659/2 | 165 | 952 | 952 | 0 | 0
370659/3 | 166 | 2632 | 2632 | 0 | 0
370651/1 | 167 | 45 | 43 | 2 | 11.86
370507/1 | 168 | 3499 | 3444 | 55 | 326.15
371737/1 | 169 | 3180 | 3178 | 2 | 11.86
361319/1 | 170 | 4000 | 3910 | 90 | 533.7
361319/2 | 171 | 15 | 14 | 1 | 5.93
371479 | 172 | 7586 | 7416 | 170 | 1008.1
370507/2 | 173 | 556 | 517 | 39 | 231.27
370507/3 | 174 | 2138 | 2125 | 13 | 77.09
370652/1 | 175 | 21290 | 20537 | 753 | 4465.29
370644/1 | 176 | 3446 | 3445 | 1 | 5.93
370644/2 | 177 | 23314 | 22534 | 780 | 4625.4
370644/3 | 178 | 7483 | 7269 | 214 | 1269.02
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 4017 | 3918 | 99 | 587.07
370876 | 181 | 12558 | 12501 | 57 | 338.01
371181/1 | 182 | 8564 | 8286 | 278 | 1648.54
371181/2 | 183 | 370 | 370 | 0 | 0
370651/3 | 184 | 5948 | 5935 | 13 | 77.09
370651/2 | 185 | 1417 | 1417 | 0 | 0
370721/1 | 186 | 1082 | 1082 | 0 | 0
371171/1 | 188 | 3228 | 3227 | 1 | 5.93
371167/1 | 189 | 7536 | 7444 | 92 | 545.56
371167/2 | 190 | 1355 | 1321 | 34 | 201.62
370647/1 | 191 | 4356 | 4332 | 24 | 142.32
370647/2 | 192 | 1162 | 1161 | 1 | 5.93
370674/1 | 193 | 6520 | 6434 | 86 | 509.98
370674/2 | 194 | 3922 | 3921 | 1 | 5.93
370671/1 | 195 | 189 | 181 | 8 | 47.44
370671/2 | 196 | 14124 | 13606 | 518 | 3071.74
370671/3 | 197 | 41 | 41 | 0 | 0
371461/2 | 198 | 2255 | 1854 | 401 | 2377.93
370433/2 | 199 | 4576 | 4559 | 17 | 100.81
370433/1 | 200 | 2627 | 2626 | 1 | 5.93
369691/1 | 201 | 19530 | 18804 | 726 | 4305.18
370967/2 | 202 | 222 | 221 | 1 | 5.93
370488/1 | 203 | 631 | 625 | 6 | 35.58
370488/2 | 204 | 453 | 453 | 0 | 0
370437/2 | 205 | 888 | 887 | 1 | 5.93
370437/3 | 206 | 726 | 678 | 48 | 284.64
370488/3 | 207 | 1487 | 1486 | 1 | 5.93
371391/1 | 208 | 325 | 324 | 1 | 5.93
370967/1 | 209 | 1409 | 1409 | 0 | 0
370491/2 | 210 | 38013 | 38007 | 6 | 35.58
371263/1 | 211 | 126 | 126 | 0 | 0
371263/2 | 212 | 1744 | 1743 | 1 | 5.93
370435/3 | 213 | 1015 | 891 | 124 | 735.32
370491/3 | 214 | 8777 | 8362 | 415 | 2460.95
371270/2 | 216 | 264 | 264 | 0 | 0
371270/1 | 217 | 1087 | 1087 | 0 | 0
371451 | 218 | 1315 | 1112 | 203 | 1203.79
370435/2 | 219 | 2410 | 2408 | 2 | 11.86
370540/1 | 220 | 189 | 188 | 1 | 5.93
371660 | 221 | 4743 | 4638 | 105 | 622.65
371460/1 | 222 | 1294 | 1269 | 25 | 148.25
371460/2 | 223 | 21585 | 20997 | 588 | 3486.84
371730/1 | 224 | 18831 | 17487 | 1344 | 7969.92
371648 | 225 | 8468 | 8220 | 248 | 1470.64
370657/1 | 226 | 609 | 609 | 0 | 0
370657/2 | 227 | 931 | 931 | 0 | 0
371387/1 | 228 | 1423 | 1423 | 0 | 0
371399/1 | 229 | 762 | 762 | 0 | 0
370657/3 | 230 | 1889 | 1881 | 8 | 47.44
370435/1 | 231 | 1631 | 1599 | 32 | 189.76
370437/1 | 232 | 689 | 688 | 1 | 5.93
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 2867 | 2867 | 0 | 0
371719/1 | 109а | 1313 | 1296 | 17 | 100.81
371719/2 | 110а | 278 | 266 | 12 | 71.16
371736/1 | 137а | 2790 | 2561 | 229 | 1357.97
371622/1 | 138а | 1552 | 1551 | 1 | 5.93
371423/1 | 141а | 401 | 392 | 9 | 53.37
370652/2 | 181а | 109 | 109 | 0 | 0
371159/1 | 215а | 1876 | 1876 | 0 | 0
371727/1 | 215б | 109 | 82 | 27 | 160.11
371732/1 | 63а | 1116 | 1116 | 0 | 0
371733/1 | 75а | 209 | 209 | 0 | 0
371743/1 | 89а | 167 | 167 | 0 | 0
371781/1 | Сторожка | 32656 | 31603 | 1053 | 6244.29
|  |  |  | 33802 | 200445.86
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.93
Желтым цветом выделены неисправные счетчики