## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2021-06-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2021-06-25 | 2021-05-25
371271/1 | 1 | 1663 | 1442 | 221 | 1301.69
371271/2 | 2 | 20302 | 19519 | 783 | 4611.87
371433/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
371472 | 4 | 843 | 755 | 88 | 518.32
371458/1 | 5 | 1672 | 1597 | 75 | 441.75
371458/2 | 6 | 2016 | 1943 | 73 | 429.97
371729/1 | 7 | 1365 | 1264 | 101 | 594.89
371448 | 8 | 29544 | 28904 | 640 | 3769.6
371461/1 | 9 | 60 | 19 | 41 | 241.49
371365/1 | 10 | 1139 | 1102 | 37 | 217.93
370490/1 | 11 | 854 | 762 | 92 | 541.88
370490/2 | 12 | 604 | 536 | 68 | 400.52
370496/1 | 13 | 392 | 36 | 356 | 2096.84
370496/2 | 14 | 1061 | 976 | 85 | 500.65
370439/3 | 15 | 1117 | 880 | 237 | 1395.93
370439/2 | 16 | 2079 | 1821 | 258 | 1519.62
370489/1 | 17 | 3098 | 2952 | 146 | 859.94
370489/2 | 18 | 2519 | 2324 | 195 | 1148.55
371380/1 | 19 | 17881 | 17439 | 442 | 2603.38
370489/3 | 20 | 154 | 120 | 34 | 200.26
370439/1 | 21 | 19 | 18 | 1 | 5.89
371738/1 | 22 | 50 | 49 | 1 | 5.89
370496/3 | 23 | 5397 | 5383 | 14 | 82.46
371725/1 | 25 | 21 | 18 | 3 | 17.67
370490/3 | 26 | 1398 | 1238 | 160 | 942.4
370433/3 | 27 | 590 | 508 | 82 | 482.98
370596/1 | 28 | 3314 | 3091 | 223 | 1313.47
370503/1 | 29 | 4015 | 3611 | 404 | 2379.56
370503/2 | 30 | 8873 | 8532 | 341 | 2008.49
370495/1 | 31 | 18695 | 18403 | 292 | 1719.88
370495/3 | 32 | 97 | 89 | 8 | 47.12
371812/1 | 33 | 242 | 193 | 49 | 288.61
371812/2 | 34 | 367 | 269 | 98 | 577.22
370618/2 | 35 | 623 | 584 | 39 | 229.71
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 304 | 192 | 112 | 659.68
370618/1 | 38 | 770 | 752 | 18 | 106.02
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 122 | 96 | 26 | 153.14
370495/2 | 41 | 321 | 281 | 40 | 235.6
370837 | 42 | 942 | 915 | 27 | 159.03
370503/3 | 43 | 4928 | 4798 | 130 | 765.7
370834 | 44 | 19446 | 19120 | 326 | 1920.14
369691/3 | 45 | 11414 | 11005 | 409 | 2409.01
369691/2 | 46 | 3110 | 2955 | 155 | 912.95
369695/1 | 47 | 3708 | 3511 | 197 | 1160.33
369695/2 | 48 | 2352 | 2202 | 150 | 883.5
369695/3 | 49 | 51 | 46 | 5 | 29.45
370491/1 | 50 | 1453 | 1281 | 172 | 1013.08
370491/2 | 51 | 37749 | 37098 | 651 | 3834.39
371159/2 | 52 | 33 | 33 | 0 | 0
371170/1 | 53 | 149 | 149 | 0 | 0
371170/2 | 54 | 155 | 154 | 1 | 5.89
370660/1 | 55 | 35 | 33 | 2 | 11.78
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 4 | 1 | 3 | 17.67
370672/1 | 58 | 990 | 879 | 111 | 653.79
370760/1 | 59 | 17 | 17 | 0 | 0
371474 | 60 | 503 | 436 | 67 | 394.63
370646/1 | 61 | 109 | 105 | 4 | 23.56
370646/2 | 62 | 909 | 909 | 0 | 0
370646/3 | 63 | 430 | 385 | 45 | 265.05
371477 | 64 | 11843 | 11478 | 365 | 2149.85
370672/2 | 66 | 431 | 373 | 58 | 341.62
370672/3 | 67 | 2447 | 2271 | 176 | 1036.64
370660/2 | 68 | 2048 | 1908 | 140 | 824.6
370660/3 | 69 | 5801 | 5641 | 160 | 942.4
371164/1 | 70 | 188 | 183 | 5 | 29.45
371164/2 | 71 | 1599 | 1512 | 87 | 512.43
371375/1 | 72 | 1398 | 1219 | 179 | 1054.31
371393/1 | 73 | 3752 | 3380 | 372 | 2191.08
371165/1 | 74 | 10624 | 10265 | 359 | 2114.51
371165/2 | 75 | 3253 | 2972 | 281 | 1655.09
371734/1 | 76 | 987 | 873 | 114 | 671.46
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 3622 | 2965 | 657 | 3869.73
371157/2 | 79 | 30 | 28 | 2 | 11.78
371160/1 | 80 | 1095 | 960 | 135 | 795.15
371160/2 | 81 | 761 | 649 | 112 | 659.68
371162/1 | 82 | 1439 | 1326 | 113 | 665.57
371162/2 | 83 | 170 | 164 | 6 | 35.34
370767/1 | 84 | 9855 | 9456 | 399 | 2350.11
371728/1 | 85 | 2319 | 2132 | 187 | 1101.43
371431/1 | 86 | 4413 | 4153 | 260 | 1531.4
371530/1 | 87 | 1340 | 1195 | 145 | 854.05
371530/2 | 88 | 329 | 214 | 115 | 677.35
371612/1 | 89 | 1222 | 1077 | 145 | 854.05
371612/2 | 90 | 22123 | 21512 | 611 | 3598.79
371723/1 | 91 | 295 | 249 | 46 | 270.94
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 631 | 578 | 53 | 312.17
370438/3 | 94 | 396 | 394 | 2 | 11.78
371718/1 | 95 | 675 | 597 | 78 | 459.42
371718/2 | 96 | 1141 | 1006 | 135 | 795.15
370492/3 | 97 | 2753 | 2455 | 298 | 1755.22
370492/2 | 98 | 9264 | 9121 | 143 | 842.27
372578/1 | 99 | 1 | 0 | 1 | 5.89
361605/1 | 100 | 250 | 210 | 40 | 235.6
371445 | 102 | 13242 | 12997 | 245 | 1443.05
371735/1 | 103 | 157 | 145 | 12 | 70.68
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 997 | 940 | 57 | 335.73
372578/2 | 106 | 848 | 0 | 848 | 4994.72
372578/3 | 107 | 201 | 0 | 201 | 1183.89
370492/1 | 108 | 1126 | 1058 | 68 | 400.52
371542 | 109 | 7476 | 7038 | 438 | 2579.82
371722/1 | 110 | 396 | 334 | 62 | 365.18
371722/2 | 111 | 1350 | 1295 | 55 | 323.95
371717/1 | 112 | 1287 | 1055 | 232 | 1366.48
371721/1 | 113 | 247 | 197 | 50 | 294.5
371606/2 | 114 | 85 | 85 | 0 | 0
371598/1 | 115 | 529 | 501 | 28 | 164.92
371603/1 | 116 | 358 | 338 | 20 | 117.8
371603/2 | 117 | 1351 | 1073 | 278 | 1637.42
371602/1 | 118 | 944 | 867 | 77 | 453.53
371602/2 | 119 | 2413 | 2010 | 403 | 2373.67
371620/1 | 120 | 1778 | 1635 | 143 | 842.27
371620/2 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0
371620/3 | 122 | 6199 | 5902 | 297 | 1749.33
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 1496 | 1336 | 160 | 942.4
371600/2 | 125 | 854 | 794 | 60 | 353.4
371604/1 | 126 | 44 | 43 | 1 | 5.89
371604/2 | 127 | 1358 | 1278 | 80 | 471.2
371599/1 | 128 | 221 | 207 | 14 | 82.46
371599/2 | 129 | 6081 | 5814 | 267 | 1572.63
371606/1 | 130 | 1599 | 1390 | 209 | 1231.01
371678 | 131 | 8557 | 8040 | 517 | 3045.13
371721/2 | 132 | 662 | 538 | 124 | 730.36
371721/3 | 133 | 55 | 31 | 24 | 141.36
371717/2 | 134 | 442 | 382 | 60 | 353.4
371722/3 | 135 | 1013 | 977 | 36 | 212.04
370438/1 | 136 | 725 | 677 | 48 | 282.72
371723/3 | 137 | 1150 | 936 | 214 | 1260.46
371622/2 | 138 | 1219 | 1047 | 172 | 1013.08
371622/3 | 139 | 1267 | 1262 | 5 | 29.45
371612/3 | 140 | 486 | 434 | 52 | 306.28
371621/1 | 141 | 13829 | 13439 | 390 | 2297.1
371621/2 | 142 | 726 | 699 | 27 | 159.03
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 14804 | 14475 | 329 | 1937.81
370674/3 | 145 | 2318 | 2286 | 32 | 188.48
370647/3 | 147 | 14252 | 13946 | 306 | 1802.34
370648/1 | 148 | 50 | 49 | 1 | 5.89
371155/1 | 149 | 338 | 330 | 8 | 47.12
371724/1 | 150 | 373 | 348 | 25 | 147.25
371740/1 | 151 | 19 | 5 | 14 | 82.46
370759/1 | 152 | 216 | 191 | 25 | 147.25
370855 | 153 | 35533 | 34994 | 539 | 3174.71
371155/2 | 154 | 6771 | 6329 | 442 | 2603.38
370648/2 | 155 | 7383 | 7029 | 354 | 2085.06
370648/3 | 156 | 3009 | 2890 | 119 | 700.91
370659/1 | 157 | 30 | 29 | 1 | 5.89
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 20989 | 20720 | 269 | 1584.41
370535/1 | 159 | 833 | 720 | 113 | 665.57
369699/1 | 160 | 793 | 594 | 199 | 1172.11
369699/2 | 161 | 251 | 176 | 75 | 441.75
370929/1 | 162 | 745 | 707 | 38 | 223.82
370929/2 | 163 | 2298 | 1938 | 360 | 2120.4
369699/3 | 164 | 289 | 255 | 34 | 200.26
370659/2 | 165 | 64 | 30 | 34 | 200.26
370659/3 | 166 | 1742 | 1366 | 376 | 2214.64
370651/1 | 167 | 26 | 25 | 1 | 5.89
370507/1 | 168 | 2270 | 2133 | 137 | 806.93
371737/1 | 169 | 2535 | 2521 | 14 | 82.46
361319/1 | 170 | 1790 | 1440 | 350 | 2061.5
361319/2 | 171 | 5 | 4 | 1 | 5.89
371479 | 172 | 4988 | 4778 | 210 | 1236.9
370507/2 | 173 | 256 | 212 | 44 | 259.16
370507/3 | 174 | 1487 | 1421 | 66 | 388.74
370652/1 | 175 | 11389 | 10901 | 488 | 2874.32
370644/1 | 176 | 3049 | 2903 | 146 | 859.94
370644/2 | 177 | 15787 | 15162 | 625 | 3681.25
370644/3 | 178 | 4990 | 4822 | 168 | 989.52
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 2630 | 2378 | 252 | 1484.28
370876 | 181 | 8602 | 8336 | 266 | 1566.74
371181/1 | 182 | 5920 | 5729 | 191 | 1124.99
371181/2 | 183 | 313 | 298 | 15 | 88.35
370651/3 | 184 | 4803 | 4373 | 430 | 2532.7
370651/2 | 185 | 1174 | 1078 | 96 | 565.44
370721/1 | 186 | 775 | 713 | 62 | 365.18
371171/1 | 188 | 2498 | 2204 | 294 | 1731.66
371167/1 | 189 | 5084 | 4784 | 300 | 1767
371167/2 | 190 | 899 | 835 | 64 | 376.96
370647/1 | 191 | 3001 | 2745 | 256 | 1507.84
370647/2 | 192 | 996 | 996 | 0 | 0
370674/1 | 193 | 4496 | 4386 | 110 | 647.9
370674/2 | 194 | 3701 | 3649 | 52 | 306.28
370671/1 | 195 | 71 | 46 | 25 | 147.25
370671/2 | 196 | 9407 | 9290 | 117 | 689.13
370671/3 | 197 | 1 | 0 | 1 | 5.89
371461/2 | 198 | 1156 | 1075 | 81 | 477.09
370433/2 | 199 | 2160 | 1705 | 455 | 2679.95
370433/1 | 200 | 1513 | 1395 | 118 | 695.02
369691/1 | 201 | 13205 | 12765 | 440 | 2591.6
370967/2 | 202 | 184 | 178 | 6 | 35.34
370488/1 | 203 | 403 | 361 | 42 | 247.38
370488/2 | 204 | 318 | 292 | 26 | 153.14
370437/2 | 205 | 564 | 563 | 1 | 5.89
370437/3 | 206 | 88 | 77 | 11 | 64.79
370488/3 | 207 | 901 | 774 | 127 | 748.03
371391/1 | 208 | 115 | 93 | 22 | 129.58
370967/1 | 209 | 1102 | 961 | 141 | 830.49
370529/1 | 210 | 569 | 550 | 19 | 111.91
371263/1 | 211 | 97 | 92 | 5 | 29.45
371263/2 | 212 | 1477 | 1403 | 74 | 435.86
370435/3 | 213 | 668 | 638 | 30 | 176.7
370491/3 | 214 | 4833 | 4682 | 151 | 889.39
371270/2 | 216 | 212 | 140 | 72 | 424.08
371270/1 | 217 | 618 | 587 | 31 | 182.59
371451 | 218 | 712 | 635 | 77 | 453.53
370435/2 | 219 | 1672 | 1468 | 204 | 1201.56
370540/1 | 220 | 177 | 169 | 8 | 47.12
371660 | 221 | 2652 | 2376 | 276 | 1625.64
371460/1 | 222 | 656 | 517 | 139 | 818.71
371460/2 | 223 | 14448 | 14207 | 241 | 1419.49
371730/1 | 224 | 9697 | 9421 | 276 | 1625.64
371648 | 225 | 5272 | 5132 | 140 | 824.6
370657/1 | 226 | 386 | 323 | 63 | 371.07
370657/2 | 227 | 502 | 397 | 105 | 618.45
371387/1 | 228 | 1024 | 851 | 173 | 1018.97
371399/1 | 229 | 510 | 499 | 11 | 64.79
370657/3 | 230 | 1404 | 1326 | 78 | 459.42
370435/1 | 231 | 1130 | 1025 | 105 | 618.45
370437/1 | 232 | 40 | 34 | 6 | 35.34
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 1934 | 1537 | 397 | 2338.33
371719/1 | 109а | 770 | 660 | 110 | 647.9
371719/2 | 110а | 108 | 87 | 21 | 123.69
371736/1 | 137а | 551 | 425 | 126 | 742.14
371622/1 | 138а | 1162 | 1069 | 93 | 547.77
371423/1 | 141а | 331 | 312 | 19 | 111.91
370652/2 | 181а | 103 | 100 | 3 | 17.67
371159/1 | 215а | 1396 | 1309 | 87 | 512.43
371727/1 | 215б | 4 | 0 | 4 | 23.56
371732/1 | 63а | 857 | 810 | 47 | 276.83
371733/1 | 75а | 120 | 113 | 7 | 41.23
371743/1 | 89а | 48 | 0 | 48 | 282.72
371781/1 | Сторожка | 18282 | 16952 | 1330 | 7833.7
|  |  |  | 34811 | 205036.79
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.89
Желтым цветом выделены неисправные счетчики