## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2021-08-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2021-08-25 | 2021-07-25
371271/1 | 1 | 1929 | 1780 | 149 | 883.57
371271/2 | 2 | 21394 | 20791 | 603 | 3575.79
371433/1 | 3 | 61 | 0 | 61 | 361.73
371472 | 4 | 1284 | 1152 | 132 | 782.76
371458/1 | 5 | 1848 | 1753 | 95 | 563.35
371458/2 | 6 | 2328 | 2156 | 172 | 1019.96
371729/1 | 7 | 1887 | 1539 | 348 | 2063.64
371448 | 8 | 30890 | 30145 | 745 | 4417.85
371461/1 | 9 | 190 | 132 | 58 | 343.94
371365/1 | 10 | 1205 | 1181 | 24 | 142.32
370490/1 | 11 | 1119 | 957 | 162 | 960.66
370490/2 | 12 | 884 | 735 | 149 | 883.57
370496/1 | 13 | 766 | 608 | 158 | 936.94
370496/2 | 14 | 1144 | 1102 | 42 | 249.06
370439/3 | 15 | 1558 | 1335 | 223 | 1322.39
370439/2 | 16 | 2438 | 2241 | 197 | 1168.21
370489/1 | 17 | 3339 | 3189 | 150 | 889.5
370489/2 | 18 | 2727 | 2620 | 107 | 634.51
371380/1 | 19 | 18493 | 18173 | 320 | 1897.6
370489/3 | 20 | 189 | 184 | 5 | 29.65
370439/1 | 21 | 21 | 20 | 1 | 5.93
371738/1 | 22 | 133 | 71 | 62 | 367.66
370496/3 | 23 | 5423 | 5409 | 14 | 83.02
370529/1 | 24 | 581 | 581 | 0 | 0
371725/1 | 25 | 40 | 23 | 17 | 100.81
370490/3 | 26 | 1783 | 1592 | 191 | 1132.63
370433/3 | 27 | 866 | 750 | 116 | 687.88
370596/1 | 28 | 3718 | 3518 | 200 | 1186
370503/1 | 29 | 4644 | 4304 | 340 | 2016.2
370503/2 | 30 | 9611 | 9245 | 366 | 2170.38
370495/1 | 31 | 19396 | 19015 | 381 | 2259.33
370495/3 | 32 | 126 | 115 | 11 | 65.23
371812/1 | 33 | 396 | 315 | 81 | 480.33
371812/2 | 34 | 571 | 464 | 107 | 634.51
370618/2 | 35 | 683 | 665 | 18 | 106.74
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 669 | 408 | 261 | 1547.73
370618/1 | 38 | 846 | 796 | 50 | 296.5
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 167 | 138 | 29 | 171.97
370495/2 | 41 | 584 | 411 | 173 | 1025.89
370837 | 42 | 1050 | 1001 | 49 | 290.57
370503/3 | 43 | 5182 | 5025 | 157 | 931.01
370834 | 44 | 19833 | 19632 | 201 | 1191.93
369691/3 | 45 | 11891 | 11714 | 177 | 1049.61
369691/2 | 46 | 3479 | 3272 | 207 | 1227.51
369695/1 | 47 | 4052 | 3876 | 176 | 1043.68
369695/2 | 48 | 2754 | 2564 | 190 | 1126.7
369695/3 | 49 | 64 | 57 | 7 | 41.51
370491/1 | 50 | 1712 | 1569 | 143 | 847.99
372624 | 51 | 1430 | 747 | 683 | 4050.19
371159/2 | 52 | 38 | 34 | 4 | 23.72
371170/1 | 53 | 149 | 149 | 0 | 0
371170/2 | 54 | 168 | 156 | 12 | 71.16
370660/1 | 55 | 38 | 36 | 2 | 11.86
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 13 | 6 | 7 | 41.51
370672/1 | 58 | 1049 | 990 | 59 | 349.87
370760/1 | 59 | 25 | 24 | 1 | 5.93
371474 | 60 | 622 | 566 | 56 | 332.08
370646/1 | 61 | 116 | 112 | 4 | 23.72
370646/2 | 62 | 924 | 915 | 9 | 53.37
370646/3 | 63 | 526 | 495 | 31 | 183.83
371477 | 64 | 12567 | 12228 | 339 | 2010.27
370672/2 | 66 | 566 | 494 | 72 | 426.96
370672/3 | 67 | 2713 | 2552 | 161 | 954.73
370660/2 | 68 | 2428 | 2244 | 184 | 1091.12
370660/3 | 69 | 6334 | 6067 | 267 | 1583.31
371164/1 | 70 | 202 | 194 | 8 | 47.44
371164/2 | 71 | 1815 | 1692 | 123 | 729.39
371375/1 | 72 | 1726 | 1552 | 174 | 1031.82
371393/1 | 73 | 4732 | 4186 | 546 | 3237.78
371165/1 | 74 | 11486 | 11013 | 473 | 2804.89
371165/2 | 75 | 3715 | 3458 | 257 | 1524.01
371734/1 | 76 | 1109 | 1054 | 55 | 326.15
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 4759 | 4164 | 595 | 3528.35
371157/2 | 79 | 34 | 31 | 3 | 17.79
371160/1 | 80 | 1392 | 1249 | 143 | 847.99
371160/2 | 81 | 892 | 800 | 92 | 545.56
371162/1 | 82 | 1603 | 1526 | 77 | 456.61
371162/2 | 83 | 176 | 173 | 3 | 17.79
370767/1 | 84 | 10491 | 10145 | 346 | 2051.78
371728/1 | 85 | 2639 | 2477 | 162 | 960.66
371431/1 | 86 | 5089 | 4750 | 339 | 2010.27
371530/1 | 87 | 1592 | 1479 | 113 | 670.09
371530/2 | 88 | 387 | 364 | 23 | 136.39
371612/1 | 89 | 1396 | 1328 | 68 | 403.24
371612/2 | 90 | 22897 | 22512 | 385 | 2283.05
371723/1 | 91 | 388 | 304 | 84 | 498.12
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 766 | 718 | 48 | 284.64
370438/3 | 94 | 417 | 416 | 1 | 5.93
371718/1 | 95 | 754 | 717 | 37 | 219.41
371718/2 | 96 | 1852 | 1493 | 359 | 2128.87
370492/3 | 97 | 3458 | 3116 | 342 | 2028.06
370492/2 | 98 | 9456 | 9361 | 95 | 563.35
372578/1 | 99 | 3 | 2 | 1 | 5.93
361605/1 | 100 | 319 | 281 | 38 | 225.34
371445 | 102 | 14285 | 13726 | 559 | 3314.87
371735/1 | 103 | 217 | 215 | 2 | 11.86
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 1108 | 1059 | 49 | 290.57
372578/2 | 106 | 1729 | 1343 | 386 | 2288.98
372578/3 | 107 | 397 | 312 | 85 | 504.05
370492/1 | 108 | 1305 | 1213 | 92 | 545.56
371542 | 109 | 8325 | 7956 | 369 | 2188.17
371722/1 | 110 | 518 | 472 | 46 | 272.78
371722/2 | 111 | 1492 | 1425 | 67 | 397.31
371717/1 | 112 | 1657 | 1467 | 190 | 1126.7
371721/1 | 113 | 359 | 304 | 55 | 326.15
371606/2 | 114 | 126 | 111 | 15 | 88.95
371598/1 | 115 | 682 | 639 | 43 | 254.99
371603/1 | 116 | 385 | 370 | 15 | 88.95
371603/2 | 117 | 1906 | 1589 | 317 | 1879.81
371602/1 | 118 | 1119 | 1087 | 32 | 189.76
371602/2 | 119 | 3033 | 2645 | 388 | 2300.84
371620/1 | 120 | 2127 | 1945 | 182 | 1079.26
371620/2 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0
371620/3 | 122 | 6881 | 6532 | 349 | 2069.57
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 1869 | 1679 | 190 | 1126.7
371600/2 | 125 | 1026 | 912 | 114 | 676.02
371604/1 | 126 | 46 | 45 | 1 | 5.93
371604/2 | 127 | 1468 | 1415 | 53 | 314.29
371599/1 | 128 | 242 | 226 | 16 | 94.88
371599/2 | 129 | 6719 | 6376 | 343 | 2033.99
371606/1 | 130 | 1973 | 1775 | 198 | 1174.14
371678 | 131 | 8924 | 8773 | 151 | 895.43
371721/2 | 132 | 899 | 782 | 117 | 693.81
371721/3 | 133 | 177 | 120 | 57 | 338.01
371717/2 | 134 | 682 | 558 | 124 | 735.32
371722/3 | 135 | 1381 | 1199 | 182 | 1079.26
370438/1 | 136 | 841 | 780 | 61 | 361.73
371723/3 | 137 | 1243 | 1170 | 73 | 432.89
371622/2 | 138 | 1511 | 1298 | 213 | 1263.09
371622/3 | 139 | 1270 | 1268 | 2 | 11.86
371612/3 | 140 | 573 | 541 | 32 | 189.76
371621/1 | 141 | 14169 | 14051 | 118 | 699.74
371621/2 | 142 | 761 | 752 | 9 | 53.37
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 15068 | 14939 | 129 | 764.97
370674/3 | 145 | 2322 | 2321 | 1 | 5.93
372701/1 | 146 | 23 | 3 | 20 | 118.6
370647/3 | 147 | 15045 | 14615 | 430 | 2549.9
370648/1 | 148 | 167 | 101 | 66 | 391.38
371155/1 | 149 | 578 | 392 | 186 | 1102.98
371724/1 | 150 | 387 | 378 | 9 | 53.37
371740/1 | 151 | 32 | 31 | 1 | 5.93
370759/1 | 152 | 220 | 216 | 4 | 23.72
370855 | 153 | 36520 | 36010 | 510 | 3024.3
371155/2 | 154 | 7554 | 7109 | 445 | 2638.85
370648/2 | 155 | 8036 | 7659 | 377 | 2235.61
370648/3 | 156 | 3377 | 3119 | 258 | 1529.94
370659/1 | 157 | 31 | 31 | 0 | 0
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 21448 | 21199 | 249 | 1476.57
370535/1 | 159 | 1236 | 997 | 239 | 1417.27
369699/1 | 160 | 1200 | 1055 | 145 | 859.85
369699/2 | 161 | 449 | 346 | 103 | 610.79
370929/1 | 162 | 836 | 783 | 53 | 314.29
370929/2 | 163 | 2928 | 2579 | 349 | 2069.57
369699/3 | 164 | 464 | 379 | 85 | 504.05
370659/2 | 165 | 467 | 279 | 188 | 1114.84
370659/3 | 166 | 2493 | 2099 | 394 | 2336.42
370651/1 | 167 | 33 | 28 | 5 | 29.65
370507/1 | 168 | 2506 | 2408 | 98 | 581.14
371737/1 | 169 | 2601 | 2560 | 41 | 243.13
361319/1 | 170 | 2909 | 2371 | 538 | 3190.34
361319/2 | 171 | 7 | 6 | 1 | 5.93
371479 | 172 | 5435 | 5205 | 230 | 1363.9
370507/2 | 173 | 411 | 360 | 51 | 302.43
370507/3 | 174 | 1851 | 1677 | 174 | 1031.82
370652/1 | 175 | 12400 | 11836 | 564 | 3344.52
370644/1 | 176 | 3346 | 3172 | 174 | 1031.82
370644/2 | 177 | 16927 | 16352 | 575 | 3409.75
370644/3 | 178 | 5554 | 5262 | 292 | 1731.56
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 2894 | 2760 | 134 | 794.62
370876 | 181 | 9245 | 8893 | 352 | 2087.36
371181/1 | 182 | 6362 | 6125 | 237 | 1405.41
371181/2 | 183 | 320 | 317 | 3 | 17.79
370651/3 | 184 | 5555 | 5109 | 446 | 2644.78
370651/2 | 185 | 1361 | 1258 | 103 | 610.79
370721/1 | 186 | 1002 | 868 | 134 | 794.62
371171/1 | 188 | 3061 | 2849 | 212 | 1257.16
371167/1 | 189 | 5588 | 5321 | 267 | 1583.31
371167/2 | 190 | 1081 | 1003 | 78 | 462.54
370647/1 | 191 | 3574 | 3306 | 268 | 1589.24
370647/2 | 192 | 1096 | 996 | 100 | 593
370674/1 | 193 | 4710 | 4603 | 107 | 634.51
370674/2 | 194 | 3861 | 3781 | 80 | 474.4
370671/1 | 195 | 78 | 72 | 6 | 35.58
370671/2 | 196 | 9662 | 9532 | 130 | 770.9
370671/3 | 197 | 4 | 1 | 3 | 17.79
371461/2 | 198 | 1346 | 1259 | 87 | 515.91
370433/2 | 199 | 2925 | 2545 | 380 | 2253.4
370433/1 | 200 | 1751 | 1632 | 119 | 705.67
369691/1 | 201 | 13844 | 13480 | 364 | 2158.52
370967/2 | 202 | 203 | 190 | 13 | 77.09
370488/1 | 203 | 530 | 471 | 59 | 349.87
370488/2 | 204 | 381 | 349 | 32 | 189.76
370437/2 | 205 | 856 | 641 | 215 | 1274.95
370437/3 | 206 | 263 | 166 | 97 | 575.21
370488/3 | 207 | 1257 | 1066 | 191 | 1132.63
371391/1 | 208 | 241 | 157 | 84 | 498.12
370967/1 | 209 | 1348 | 1224 | 124 | 735.32
370491/2 | 210 | 37977 | 37924 | 53 | 314.29
371263/1 | 211 | 117 | 104 | 13 | 77.09
371263/2 | 212 | 1639 | 1546 | 93 | 551.49
370435/3 | 213 | 730 | 707 | 23 | 136.39
370491/3 | 214 | 5544 | 5246 | 298 | 1767.14
371270/2 | 216 | 263 | 262 | 1 | 5.93
371270/1 | 217 | 780 | 675 | 105 | 622.65
371451 | 218 | 875 | 814 | 61 | 361.73
370435/2 | 219 | 2090 | 1880 | 210 | 1245.3
370540/1 | 220 | 177 | 177 | 0 | 0
371660 | 221 | 3211 | 2915 | 296 | 1755.28
371460/1 | 222 | 875 | 806 | 69 | 409.17
371460/2 | 223 | 15127 | 14800 | 327 | 1939.11
371730/1 | 224 | 10187 | 9941 | 246 | 1458.78
371648 | 225 | 5471 | 5372 | 99 | 587.07
370657/1 | 226 | 547 | 471 | 76 | 450.68
370657/2 | 227 | 930 | 637 | 293 | 1737.49
371387/1 | 228 | 1165 | 1064 | 101 | 598.93
371399/1 | 229 | 532 | 522 | 10 | 59.3
370657/3 | 230 | 1639 | 1454 | 185 | 1097.05
370435/1 | 231 | 1436 | 1285 | 151 | 895.43
370437/1 | 232 | 199 | 95 | 104 | 616.72
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 2495 | 2286 | 209 | 1239.37
371719/1 | 109а | 1052 | 944 | 108 | 640.44
371719/2 | 110а | 138 | 122 | 16 | 94.88
371736/1 | 137а | 810 | 626 | 184 | 1091.12
371622/1 | 138а | 1408 | 1296 | 112 | 664.16
371423/1 | 141а | 360 | 353 | 7 | 41.51
370652/2 | 181а | 106 | 104 | 2 | 11.86
371159/1 | 215а | 1736 | 1576 | 160 | 948.8
371727/1 | 215б | 10 | 8 | 2 | 11.86
371732/1 | 63а | 857 | 857 | 0 | 0
371733/1 | 75а | 133 | 124 | 9 | 53.37
371743/1 | 89а | 167 | 133 | 34 | 201.62
371781/1 | Сторожка | 21468 | 19874 | 1594 | 9452.42
|  |  |  | 36461 | 216213.73
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.93
Желтым цветом выделены неисправные счетчики