## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2020-09-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2020-09-25 | 2020-08-25
371271/1 | 1 | 1038 | 883 | 155 | 912.95
371271/2 | 2 | 11362 | 10799 | 563 | 3316.07
371433/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
371472 | 4 | 715 | 635 | 80 | 471.2
371458/1 | 5 | 1005 | 911 | 94 | 553.66
371458/2 | 6 | 1693 | 1508 | 185 | 1089.65
371729/1 | 7 | 807 | 609 | 198 | 1166.22
371448 | 8 | 14672 | 13865 | 807 | 4753.23
371461/1 | 9 | 18 | 9 | 9 | 53.01
371365/1 | 10 | 745 | 648 | 97 | 571.33
370490/1 | 11 | 454 | 388 | 66 | 388.74
370490/2 | 12 | 317 | 276 | 41 | 241.49
370496/1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 23.56
370496/2 | 14 | 790 | 625 | 165 | 971.85
370439/3 | 15 | 679 | 532 | 147 | 865.83
370439/2 | 16 | 1396 | 1098 | 298 | 1755.22
370489/1 | 17 | 2207 | 2142 | 65 | 382.85
370489/2 | 18 | 1679 | 1299 | 380 | 2238.2
371380/1 | 19 | 8331 | 7979 | 352 | 2073.28
370489/3 | 20 | 54 | 52 | 2 | 11.78
370439/1 | 21 | 10 | 9 | 1 | 5.89
371738/1 | 22 | 37 | 36 | 1 | 5.89
370496/3 | 23 | 3037 | 2910 | 127 | 748.03
371725/1 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0
370490/3 | 26 | 941 | 831 | 110 | 647.9
370433/3 | 27 | 396 | 367 | 29 | 170.81
370596/1 | 28 | 2072 | 1686 | 386 | 2273.54
370503/1 | 29 | 3152 | 2567 | 585 | 3445.65
370503/2 | 30 | 5076 | 4724 | 352 | 2073.28
370495/1 | 31 | 9289 | 8868 | 421 | 2479.69
370495/3 | 32 | 71 | 68 | 3 | 17.67
371812/1 | 33 | 114 | 56 | 58 | 341.62
371812/2 | 34 | 108 | 49 | 59 | 347.51
370618/2 | 35 | 364 | 357 | 7 | 41.23
371720/1 | 36 | 29 | 29 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 118 | 116 | 2 | 11.78
370618/1 | 38 | 465 | 465 | 0 | 0
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 79 | 79 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 263 | 192 | 71 | 418.19
370837 | 42 | 808 | 760 | 48 | 282.72
370503/3 | 43 | 2652 | 2359 | 293 | 1725.77
370834 | 44 | 9953 | 9552 | 401 | 2361.89
369691/3 | 45 | 6311 | 6113 | 198 | 1166.22
369691/2 | 46 | 2033 | 1826 | 207 | 1219.23
369695/1 | 47 | 3113 | 2919 | 194 | 1142.66
369695/2 | 48 | 1991 | 1813 | 178 | 1048.42
369695/3 | 49 | 39 | 32 | 7 | 41.23
370491/1 | 50 | 1089 | 1010 | 79 | 465.31
370491/2 | 51 | 17989 | 17043 | 946 | 5571.94
371159/2 | 52 | 31 | 30 | 1 | 5.89
371170/1 | 53 | 149 | 100 | 49 | 288.61
371170/2 | 54 | 131 | 77 | 54 | 318.06
370660/1 | 55 | 19 | 18 | 1 | 5.89
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
370672/1 | 58 | 455 | 439 | 16 | 94.24
370760/1 | 59 | 14 | 13 | 1 | 5.89
371474 | 60 | 338 | 285 | 53 | 312.17
370646/1 | 61 | 73 | 69 | 4 | 23.56
370646/2 | 62 | 909 | 851 | 58 | 341.62
370646/3 | 63 | 328 | 275 | 53 | 312.17
371477 | 64 | 6856 | 6479 | 377 | 2220.53
370672/2 | 66 | 244 | 211 | 33 | 194.37
370672/3 | 67 | 1340 | 1177 | 163 | 960.07
370660/2 | 68 | 1280 | 1020 | 260 | 1531.4
370660/3 | 69 | 4187 | 4003 | 184 | 1083.76
371164/1 | 70 | 179 | 138 | 41 | 241.49
371164/2 | 71 | 1182 | 1083 | 99 | 583.11
371375/1 | 72 | 1053 | 877 | 176 | 1036.64
371393/1 | 73 | 2577 | 2360 | 217 | 1278.13
371165/1 | 74 | 5937 | 5531 | 406 | 2391.34
371165/2 | 75 | 1773 | 1556 | 217 | 1278.13
371734/1 | 76 | 283 | 263 | 20 | 117.8
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 2685 | 2223 | 462 | 2721.18
371157/2 | 79 | 18 | 15 | 3 | 17.67
371160/1 | 80 | 146 | 136 | 10 | 58.9
371160/2 | 81 | 599 | 445 | 154 | 907.06
371162/1 | 82 | 918 | 849 | 69 | 406.41
371162/2 | 83 | 120 | 101 | 19 | 111.91
370767/1 | 84 | 5138 | 4743 | 395 | 2326.55
371728/1 | 85 | 1018 | 523 | 495 | 2915.55
371431/1 | 86 | 2071 | 1855 | 216 | 1272.24
371530/1 | 87 | 870 | 698 | 172 | 1013.08
371530/2 | 88 | 95 | 78 | 17 | 100.13
371612/1 | 89 | 863 | 647 | 216 | 1272.24
371612/2 | 90 | 9649 | 9205 | 444 | 2615.16
371723/1 | 91 | 70 | 56 | 14 | 82.46
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 392 | 226 | 166 | 977.74
370438/3 | 94 | 385 | 382 | 3 | 17.67
371718/1 | 95 | 240 | 126 | 114 | 671.46
371718/2 | 96 | 740 | 549 | 191 | 1124.99
370492/3 | 97 | 2088 | 1981 | 107 | 630.23
370492/2 | 98 | 3999 | 3799 | 200 | 1178
370500/1 | 99 | 56 | 55 | 1 | 5.89
361605/1 | 100 | 99 | 64 | 35 | 206.15
371445 | 102 | 6553 | 6097 | 456 | 2685.84
371735/1 | 103 | 143 | 142 | 1 | 5.89
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 656 | 593 | 63 | 371.07
370500/2 | 106 | 8600 | 8290 | 310 | 1825.9
370500/3 | 107 | 1198 | 917 | 281 | 1655.09
370492/1 | 108 | 841 | 797 | 44 | 259.16
371542 | 109 | 3085 | 2860 | 225 | 1325.25
371722/1 | 110 | 47 | 34 | 13 | 76.57
371722/2 | 111 | 259 | 188 | 71 | 418.19
371717/1 | 112 | 742 | 445 | 297 | 1749.33
371721/1 | 113 | 181 | 124 | 57 | 335.73
371606/2 | 114 | 82 | 80 | 2 | 11.78
371598/1 | 115 | 269 | 241 | 28 | 164.92
371603/1 | 116 | 249 | 178 | 71 | 418.19
371603/2 | 117 | 1001 | 665 | 336 | 1979.04
371602/1 | 118 | 204 | 171 | 33 | 194.37
371602/2 | 119 | 1732 | 1078 | 654 | 3852.06
371620/1 | 120 | 1238 | 995 | 243 | 1431.27
371620/2 | 121 | 4 | 3 | 1 | 5.89
371620/3 | 122 | 3917 | 3669 | 248 | 1460.72
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 985 | 771 | 214 | 1260.46
371600/2 | 125 | 513 | 353 | 160 | 942.4
371604/1 | 126 | 17 | 12 | 5 | 29.45
371604/2 | 127 | 828 | 753 | 75 | 441.75
371599/1 | 128 | 206 | 206 | 0 | 0
371599/2 | 129 | 2661 | 2504 | 157 | 924.73
371606/1 | 130 | 1221 | 940 | 281 | 1655.09
371678 | 131 | 1592 | 1101 | 491 | 2891.99
371721/2 | 132 | 361 | 239 | 122 | 718.58
371721/3 | 133 | 18 | 9 | 9 | 53.01
371717/2 | 134 | 246 | 195 | 51 | 300.39
371722/3 | 135 | 620 | 583 | 37 | 217.93
370438/1 | 136 | 434 | 333 | 101 | 594.89
371723/3 | 137 | 373 | 271 | 102 | 600.78
371622/2 | 138 | 772 | 758 | 14 | 82.46
371622/3 | 139 | 907 | 635 | 272 | 1602.08
371612/3 | 140 | 349 | 245 | 104 | 612.56
371621/1 | 141 | 7167 | 6590 | 577 | 3398.53
371621/2 | 142 | 487 | 471 | 16 | 94.24
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 739 | 575 | 164 | 965.96
370674/3 | 145 | 2132 | 2110 | 22 | 129.58
370647/3 | 147 | 9391 | 9212 | 179 | 1054.31
370648/1 | 148 | 28 | 26 | 2 | 11.78
371155/1 | 149 | 309 | 225 | 84 | 494.76
371724/1 | 150 | 146 | 78 | 68 | 400.52
371740/1 | 151 | 4 | 3 | 1 | 5.89
370759/1 | 152 | 112 | 93 | 19 | 111.91
370855 | 153 | 16434 | 15781 | 653 | 3846.17
371155/2 | 154 | 3000 | 2192 | 808 | 4759.12
370648/2 | 155 | 4096 | 3832 | 264 | 1554.96
370648/3 | 156 | 2321 | 2197 | 124 | 730.36
370659/1 | 157 | 21 | 20 | 1 | 5.89
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 8320 | 8051 | 269 | 1584.41
370535/1 | 159 | 598 | 478 | 120 | 706.8
369699/1 | 160 | 553 | 537 | 16 | 94.24
369699/2 | 161 | 115 | 100 | 15 | 88.35
370929/1 | 162 | 548 | 513 | 35 | 206.15
370929/2 | 163 | 1927 | 1903 | 24 | 141.36
369699/3 | 164 | 209 | 190 | 19 | 111.91
370659/2 | 165 | 26 | 26 | 0 | 0
370659/3 | 166 | 1352 | 1248 | 104 | 612.56
370651/1 | 167 | 14 | 13 | 1 | 5.89
370507/1 | 168 | 1484 | 1370 | 114 | 671.46
371737/1 | 169 | 171 | 84 | 87 | 512.43
371716/1 | 170 | 1096 | 1093 | 3 | 17.67
371716/2 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0
371479 | 172 | 2433 | 2302 | 131 | 771.59
370507/2 | 173 | 192 | 184 | 8 | 47.12
370507/3 | 174 | 1065 | 865 | 200 | 1178
370652/1 | 175 | 2651 | 2374 | 277 | 1631.53
370644/1 | 176 | 2574 | 2417 | 157 | 924.73
370644/2 | 177 | 8723 | 8028 | 695 | 4093.55
370644/3 | 178 | 3052 | 2663 | 389 | 2291.21
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 1527 | 1270 | 257 | 1513.73
370876 | 181 | 5190 | 4865 | 325 | 1914.25
371181/1 | 182 | 3169 | 2860 | 309 | 1820.01
371181/2 | 183 | 239 | 239 | 0 | 0
370651/3 | 184 | 3828 | 3526 | 302 | 1778.78
370651/2 | 185 | 788 | 658 | 130 | 765.7
370721/1 | 186 | 613 | 510 | 103 | 606.67
371171/1 | 188 | 1987 | 1882 | 105 | 618.45
371167/1 | 189 | 2979 | 2661 | 318 | 1873.02
371167/2 | 190 | 578 | 516 | 62 | 365.18
370647/1 | 191 | 2030 | 1886 | 144 | 848.16
370647/2 | 192 | 914 | 833 | 81 | 477.09
370674/1 | 193 | 2547 | 2404 | 143 | 842.27
370674/2 | 194 | 2537 | 2487 | 50 | 294.5
370671/1 | 195 | 31 | 16 | 15 | 88.35
370671/2 | 196 | 4661 | 4498 | 163 | 960.07
370671/3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
371461/2 | 198 | 761 | 718 | 43 | 253.27
370433/2 | 199 | 1501 | 1065 | 436 | 2568.04
370433/1 | 200 | 1144 | 739 | 405 | 2385.45
369691/1 | 201 | 7413 | 7123 | 290 | 1708.1
370967/2 | 202 | 169 | 160 | 9 | 53.01
370488/1 | 203 | 250 | 219 | 31 | 182.59
370488/2 | 204 | 232 | 145 | 87 | 512.43
370437/2 | 205 | 554 | 499 | 55 | 323.95
370437/3 | 206 | 72 | 72 | 0 | 0
370488/3 | 207 | 696 | 577 | 119 | 700.91
371391/1 | 208 | 52 | 47 | 5 | 29.45
370967/1 | 209 | 883 | 854 | 29 | 170.81
370529/1 | 210 | 549 | 485 | 64 | 376.96
371263/1 | 211 | 91 | 89 | 2 | 11.78
371263/2 | 212 | 1341 | 1336 | 5 | 29.45
370435/3 | 213 | 513 | 472 | 41 | 241.49
370491/3 | 214 | 3234 | 2993 | 241 | 1419.49
371270/2 | 216 | 138 | 136 | 2 | 11.78
371270/1 | 217 | 355 | 230 | 125 | 736.25
371451 | 218 | 305 | 275 | 30 | 176.7
370435/2 | 219 | 1006 | 874 | 132 | 777.48
370540/1 | 220 | 127 | 121 | 6 | 35.34
371660 | 221 | 817 | 682 | 135 | 795.15
371460/1 | 222 | 328 | 255 | 73 | 429.97
371460/2 | 223 | 6186 | 5966 | 220 | 1295.8
371730/1 | 224 | 976 | 691 | 285 | 1678.65
371648 | 225 | 427 | 375 | 52 | 306.28
370657/1 | 226 | 288 | 232 | 56 | 329.84
370657/2 | 227 | 388 | 386 | 2 | 11.78
371387/1 | 228 | 773 | 604 | 169 | 995.41
371399/1 | 229 | 476 | 385 | 91 | 535.99
370657/3 | 230 | 542 | 357 | 185 | 1089.65
370435/1 | 231 | 765 | 689 | 76 | 447.64
370437/1 | 232 | 15 | 13 | 2 | 11.78
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 1081 | 1007 | 74 | 435.86
371719/1 | 109а | 430 | 379 | 51 | 300.39
371719/2 | 110а | 26 | 20 | 6 | 35.34
371736/1 | 137а | 277 | 232 | 45 | 265.05
371622/1 | 138а | 782 | 700 | 82 | 482.98
371423/1 | 141а | 271 | 251 | 20 | 117.8
370652/2 | 181а | 87 | 81 | 6 | 35.34
371159/1 | 215а | 1030 | 907 | 123 | 724.47
371727/1 | 215б | 0 | 0 | 0 | 0
371732/1 | 63а | 280 | 153 | 127 | 748.03
371733/1 | 75а | 74 | 58 | 16 | 94.24
371743/1 | 89а | 0 | 0 | 0 | 0
371781/1 | Сторожка | 4892 | 2859 | 2033 | 11974.37
|  |  |  | 34325 | 202174.25
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.89
Желтым цветом выделены неисправные счетчики